## Sheet1
Solar Plant Roorkee (999.40 KW)
|  |  | Weather Report |  |  |  | Date | 2021-07-01 19:05 | 44378.7952
From | 2021-07-01 05:00 | 44378.2083 | To |  | 2021-07-01 20:00 | 44378.8333
Date | Time | Weather Station
|  | Irradiance | Ambient | Module | Solar Insolation (kWh/m²) | 6.7622
|  | W/m² | °C | °C | Ambient Temp Average (°C) | 35.668
[5 empty] | Ambient Temp Average (°C)(>0) | 35.7607
2021-07-01 05:00 | 44378.2083 | 0 | 28.7475 | 45.16 | Module Temp Average (°C) | 61.1536
2021-07-01 05:00 | 44378.209 | 0 | 28.7588 | 45.2988 | Module Temp Average (°C)(>0) | 61.3659
2021-07-01 05:00 | 44378.2097 | 0 | 28.755 | 45.1338
2021-07-01 05:00 | 44378.2104 | 0 | 28.7625 | 45.52
2021-07-01 05:00 | 44378.2111 | 0 | 28.7475 | 45.3588
2021-07-01 05:00 | 44378.2118 | 0 | 28.7175 | 45.0475
2021-07-01 05:00 | 44378.2125 | 0 | 28.7025 | 45.3812
2021-07-01 05:00 | 44378.2132 | 0 | 28.6987 | 44.9538
2021-07-01 05:00 | 44378.2139 | 0 | 28.6462 | 45.4187
2021-07-01 05:00 | 44378.2146 | 0 | 28.7175 | 45.4338
2021-07-01 05:00 | 44378.2153 | 0 | 28.68 | 45.1113
2021-07-01 05:00 | 44378.216
2021-07-01 05:00 | 44378.2167
2021-07-01 05:00 | 44378.2174
2021-07-01 05:00 | 44378.2181
2021-07-01 05:00 | 44378.2188
2021-07-01 05:00 | 44378.2194
2021-07-01 05:00 | 44378.2201
2021-07-01 05:00 | 44378.2208
2021-07-01 05:00 | 44378.2215 | 0 | 28.6838 | 44.92
2021-07-01 05:00 | 44378.2222 | 3.4265 | 28.6687 | 44.9912
2021-07-01 05:00 | 44378.2229 | 6.8531 | 28.6387 | 44.9088
2021-07-01 05:00 | 44378.2236 | 6.8531 | 28.6425 | 45.355
2021-07-01 05:00 | 44378.2243 | 6.8531 | 28.6313 | 44.9463
2021-07-01 05:00 | 44378.225 | 6.8531 | 28.62 | 45.3438
2021-07-01 05:00 | 44378.2257 | 6.8531 | 28.62 | 44.7288
2021-07-01 05:00 | 44378.2264 | 6.8531 | 28.6012 | 44.7812
2021-07-01 05:00 | 44378.2271 | 10.2796 | 28.59 | 44.7812
2021-07-01 05:00 | 44378.2278 | 10.2796 | 28.59 | 44.8375
2021-07-01 05:00 | 44378.2285 | 10.2796 | 28.6162 | 45.2838
2021-07-01 05:00 | 44378.2292 | 13.7061 | 28.605 | 45.4638
2021-07-01 05:00 | 44378.2299 | 13.7061 | 28.605 | 44.8525
2021-07-01 05:00 | 44378.2306 | 13.7061 | 28.635 | 45.3363
2021-07-01 05:00 | 44378.2313 | 13.7061 | 28.6087 | 44.8525
2021-07-01 05:00 | 44378.2319 | 17.1327 | 28.5975 | 45.3588
2021-07-01 05:00 | 44378.2326 | 17.1327 | 28.6125 | 45.3363
2021-07-01 05:00 | 44378.2333 | 17.1327 | 28.635 | 45.4225
2021-07-01 05:00 | 44378.234 | 20.5592 | 28.635 | 45.25
2021-07-01 05:00 | 44378.2347 | 20.5592 | 28.6313 | 44.9538
2021-07-01 05:00 | 44378.2354 | 20.5592 | 28.6087 | 45.445
2021-07-01 05:00 | 44378.2361 | 20.5592 | 28.5863 | 45.205
2021-07-01 05:00 | 44378.2368 | 23.9857 | 28.59 | 45.4525
2021-07-01 05:00 | 44378.2375 | 23.9857 | 28.6087 | 44.9388
2021-07-01 05:00 | 44378.2382 | 23.9857 | 28.5825 | 45.415
2021-07-01 05:00 | 44378.2389 | 27.4123 | 28.59 | 45.5763
2021-07-01 05:00 | 44378.2396 | 27.4123 | 28.59 | 45.4825
2021-07-01 05:00 | 44378.2403 | 27.4123 | 28.6087 | 45.5725
2021-07-01 05:00 | 44378.241 | 30.8388 | 28.6087 | 45.0362
2021-07-01 05:00 | 44378.2417 | 30.8388 | 28.6613 | 45.2388
2021-07-01 05:00 | 44378.2424 | 30.8388 | 28.6613 | 45.79
2021-07-01 05:00 | 44378.2431 | 34.2654 | 28.5825 | 45.7262
2021-07-01 05:00 | 44378.2438 | 34.2654 | 28.605 | 45.7825
2021-07-01 05:00 | 44378.2444 | 37.6919 | 28.605 | 45.7188
2021-07-01 05:00 | 44378.2451 | 37.6919 | 28.68 | 45.85
2021-07-01 05:00 | 44378.2458 | 37.6919 | 28.6575 | 45.8312
2021-07-01 05:00 | 44378.2465 | 41.1184 | 28.6538 | 45.49
2021-07-01 05:00 | 44378.2472 | 41.1184 | 28.7062 | 45.9175
2021-07-01 05:00 | 44378.2479 | 41.1184 | 28.7062 | 45.6437
2021-07-01 05:00 | 44378.2486 | 44.545 | 28.7175 | 45.49
2021-07-01 05:00 | 44378.2493 | 44.545 | 28.785 | 45.5163
2021-07-01 05:00 | 44378.25 | 47.9715 | 28.7362 | 45.5612
2021-07-01 05:00 | 44378.2507 | 47.9715 | 28.7475 | 45.8237
2021-07-01 05:00 | 44378.2514 | 51.398 | 28.7475 | 45.6962
2021-07-01 05:00 | 44378.2521 | 51.398 | 28.7737 | 46.2175
2021-07-01 05:00 | 44378.2528 | 51.398 | 28.7588 | 45.73
2021-07-01 05:00 | 44378.2535 | 54.8246 | 28.8375 | 46.1537
2021-07-01 05:00 | 44378.2542 | 54.8246 | 28.8675 | 45.7337
2021-07-01 05:00 | 44378.2549 | 58.2511 | 28.8675 | 45.7562
2021-07-01 05:00 | 44378.2556 | 58.2511 | 28.875 | 46.3112
2021-07-01 05:00 | 44378.2563 | 61.6776 | 28.875 | 46.27
2021-07-01 05:00 | 44378.2569 | 61.6776 | 28.9013 | 46.21
2021-07-01 05:00 | 44378.2576 | 65.1042 | 28.9275 | 46.1912
2021-07-01 05:00 | 44378.2583 | 65.1042 | 28.92 | 46.2025
2021-07-01 05:00 | 44378.259 | 68.5307 | 28.98 | 46.2663
2021-07-01 05:00 | 44378.2597 | 68.5307 | 28.9688 | 46.1575
2021-07-01 05:00 | 44378.2604 | 71.9572 | 29.025 | 46.24
2021-07-01 05:00 | 44378.2611 | 71.9572 | 29.025 | 46.6263
2021-07-01 05:00 | 44378.2618 | 75.3838 | 29.0625 | 46.135
2021-07-01 05:00 | 44378.2625 | 75.3838 | 29.1038 | 46.3262
2021-07-01 05:00 | 44378.2632 | 78.8103 | 29.1 | 46.75
2021-07-01 05:00 | 44378.2639 | 82.2368 | 29.1187 | 46.3375
2021-07-01 05:00 | 44378.2646 | 82.2368 | 29.1975 | 46.3787
2021-07-01 05:00 | 44378.2653 | 85.6634 | 29.235 | 46.5025
2021-07-01 05:00 | 44378.266 | 85.6634 | 29.295 | 47.1063
2021-07-01 05:00 | 44378.2667 | 89.0899 | 29.3213 | 46.6562
2021-07-01 05:00 | 44378.2674 | 89.0899 | 29.325 | 46.735
2021-07-01 05:00 | 44378.2681 | 92.5164 | 29.355 | 47.0762
2021-07-01 05:00 | 44378.2688 | 95.943 | 29.3738 | 46.7875
2021-07-01 05:00 | 44378.2694 | 99.3695 | 29.4075 | 46.81
2021-07-01 05:00 | 44378.2701 | 99.3695 | 29.4112 | 46.8812
2021-07-01 05:00 | 44378.2708 | 102.7961 | 29.4112 | 46.855
2021-07-01 05:00 | 44378.2715 | 102.7961 | 29.4188 | 47.2225
2021-07-01 05:00 | 44378.2722 | 106.2226 | 29.4225 | 46.9263
2021-07-01 05:00 | 44378.2729 | 109.6491 | 29.4525 | 47.035
2021-07-01 05:00 | 44378.2736 | 113.0757 | 29.5012 | 47.2113
2021-07-01 05:00 | 44378.2743 | 113.0757 | 29.5163 | 47.1287
2021-07-01 05:00 | 44378.275 | 116.5022 | 29.58 | 47.455
2021-07-01 05:00 | 44378.2757 | 116.5022 | 29.6362 | 47.4888
2021-07-01 05:00 | 44378.2764 | 119.9287 | 29.64 | 47.3537
2021-07-01 05:00 | 44378.2771 | 123.3553 | 29.6625 | 47.7775
2021-07-01 05:00 | 44378.2778 | 123.3553 | 29.7075 | 47.65
2021-07-01 05:00 | 44378.2785 | 126.7818 | 29.7412 | 47.7887
2021-07-01 05:00 | 44378.2792 | 130.2083 | 29.7937 | 47.6688
2021-07-01 05:00 | 44378.2799 | 130.2083 | 29.8388 | 47.545
2021-07-01 05:00 | 44378.2806 | 133.6349 | 29.8312 | 47.95
2021-07-01 05:00 | 44378.2813 | 133.6349 | 29.8575 | 47.8187
2021-07-01 05:00 | 44378.2819 | 137.0614 | 29.865 | 47.9275
2021-07-01 05:00 | 44378.2826 | 140.4879 | 29.8913 | 48.0363
2021-07-01 05:00 | 44378.2833 | 143.9145 | 29.9025 | 47.7025
2021-07-01 05:00 | 44378.284 | 143.9145 | 29.9662 | 47.7775
2021-07-01 05:00 | 44378.2847 | 147.341 | 29.985 | 48.205
2021-07-01 05:00 | 44378.2854 | 150.7675 | 30.0487 | 48.1637
2021-07-01 05:00 | 44378.2861 | 150.7675 | 30.0938 | 48.2463
2021-07-01 05:00 | 44378.2868 | 154.1941 | 30.1575 | 48.3587
2021-07-01 05:00 | 44378.2875 | 157.6206 | 30.2137 | 48.3288
2021-07-01 05:00 | 44378.2882 | 157.6206 | 30.285 | 48.625
2021-07-01 05:00 | 44378.2889 | 161.0471 | 30.3337 | 48.7937
2021-07-01 05:00 | 44378.2896 | 164.4737 | 30.3938 | 48.895
2021-07-01 05:00 | 44378.2903 | 167.9002 | 30.45 | 49.0075
2021-07-01 05:00 | 44378.291 | 171.3268 | 30.51 | 49.1387
2021-07-01 05:00 | 44378.2917 | 174.7533 | 30.5475 | 49.2475
2021-07-01 05:00 | 44378.2924 | 174.7533 | 30.6262 | 49.3188
2021-07-01 05:00 | 44378.2931 | 178.1798 | 30.6862 | 49.375
2021-07-01 05:00 | 44378.2938 | 178.1798 | 30.735 | 49.8775
2021-07-01 05:00 | 44378.2944 | 181.6064 | 30.7612 | 50.1062
2021-07-01 05:00 | 44378.2951 | 185.0329 | 30.81 | 50.1625
2021-07-01 05:00 | 44378.2958 | 188.4594 | 30.8775 | 50.2787
2021-07-01 05:00 | 44378.2965 | 188.4594 | 30.9037 | 50.4888
2021-07-01 05:00 | 44378.2972 | 191.886 | 30.9113 | 50.4175
2021-07-01 05:00 | 44378.2979 | 195.3125 | 30.9075 | 50.7063
2021-07-01 05:00 | 44378.2986 | 198.739 | 30.9 | 50.8337
2021-07-01 05:00 | 44378.2993 | 202.1656 | 30.9713 | 51.115
2021-07-01 05:00 | 44378.3 | 205.5921 | 31.0312 | 51.07
2021-07-01 05:00 | 44378.3007 | 209.0186 | 31.0987 | 51.2425
2021-07-01 05:00 | 44378.3014 | 212.4452 | 31.125 | 51.7225
2021-07-01 05:00 | 44378.3021 | 215.8717 | 31.1475 | 51.8425
2021-07-01 05:00 | 44378.3028 | 219.2982 | 31.1925 | 51.8463
2021-07-01 05:00 | 44378.3035 | 222.7248 | 31.2638 | 52.195
2021-07-01 05:00 | 44378.3042 | 222.7248 | 31.3125 | 52.06
2021-07-01 05:00 | 44378.3049 | 226.1513 | 31.35 | 52.5325
2021-07-01 05:00 | 44378.3056 | 229.5779 | 31.4025 | 52.4388
2021-07-01 05:00 | 44378.3063 | 229.5779 | 31.4175 | 52.7012
2021-07-01 05:00 | 44378.3069 | 236.4309 | 31.4175 | 52.6263
2021-07-01 05:00 | 44378.3076 | 236.4309 | 31.4663 | 52.7087
2021-07-01 05:00 | 44378.3083 | 236.4309 | 31.545 | 53.125
2021-07-01 05:00 | 44378.309 | 243.284 | 31.6162 | 53.2188
2021-07-01 05:00 | 44378.3097 | 243.284 | 31.6987 | 53.1663
2021-07-01 05:00 | 44378.3104 | 246.7105 | 31.7587 | 53.11
2021-07-01 05:00 | 44378.3111 | 250.1371 | 31.8675 | 52.9712
2021-07-01 05:00 | 44378.3118 | 250.1371 | 31.9312 | 52.7537
2021-07-01 05:00 | 44378.3125 | 253.5636 | 31.9388 | 52.7125
2021-07-01 05:00 | 44378.3132 | 256.9901 | 31.9688 | 52.9712
2021-07-01 05:00 | 44378.3139 | 260.4167 | 31.9462 | 53.1175
2021-07-01 05:00 | 44378.3146 | 263.8432 | 31.9425 | 52.9563
2021-07-01 05:00 | 44378.3153 | 267.2697 | 31.9613 | 53.1362
2021-07-01 05:00 | 44378.316 | 270.6963 | 31.965 | 53.1625
2021-07-01 05:00 | 44378.3167 | 274.1228 | 32.0287 | 53.1925
2021-07-01 05:00 | 44378.3174 | 277.5493 | 32.1562 | 53.6313
2021-07-01 05:00 | 44378.3181 | 277.5493 | 32.2687 | 53.53
2021-07-01 05:00 | 44378.3188 | 280.9759 | 32.3213 | 53.9762
2021-07-01 05:00 | 44378.3194 | 284.4024 | 32.3775 | 53.845
2021-07-01 05:00 | 44378.3201 | 287.8289 | 32.4263 | 54.3925
2021-07-01 05:00 | 44378.3208 | 287.8289 | 32.4375 | 54.43
2021-07-01 05:00 | 44378.3215 | 291.2555 | 32.4638 | 54.4112
2021-07-01 05:00 | 44378.3222 | 294.682 | 32.49 | 54.8012
2021-07-01 05:00 | 44378.3229 | 298.1086 | 32.535 | 54.6963
2021-07-01 05:00 | 44378.3236 | 301.5351 | 32.6625 | 55.0712
2021-07-01 05:00 | 44378.3243 | 304.9616 | 32.8237 | 55.2887
2021-07-01 05:00 | 44378.325 | 304.9616 | 32.8575 | 55.0863
2021-07-01 05:00 | 44378.3257 | 311.8147 | 32.8763 | 55.0675
2021-07-01 05:00 | 44378.3264 | 315.2412 | 32.9175 | 55.255
2021-07-01 05:00 | 44378.3271 | 315.2412 | 32.9775 | 55.0563
2021-07-01 05:00 | 44378.3278 | 318.6678 | 32.9775 | 55.42
2021-07-01 05:00 | 44378.3285 | 325.5208 | 32.9175 | 55.6075
2021-07-01 05:00 | 44378.3292 | 328.9474 | 32.9363 | 55.8587
2021-07-01 05:00 | 44378.3299 | 328.9474 | 33.075 | 55.7612
2021-07-01 05:00 | 44378.3306 | 332.3739 | 33.0713 | 56.1888
2021-07-01 05:00 | 44378.3313 | 335.8004 | 33 | 55.9788
2021-07-01 05:00 | 44378.3319 | 335.8004 | 33.0112 | 56.215
2021-07-01 05:00 | 44378.3326 | 335.8004 | 33.0225 | 56.0612
2021-07-01 05:00 | 44378.3333 | 339.227 | 33.0863 | 56.3988
2021-07-01 05:00 | 44378.334 | 342.6535 | 33.1763 | 56.5525
2021-07-01 05:00 | 44378.3347 | 346.08 | 33.2137 | 56.5788
2021-07-01 05:00 | 44378.3354 | 346.08 | 33.285 | 57.0025
2021-07-01 05:00 | 44378.3361 | 349.5066 | 33.2812 | 57.22
2021-07-01 05:00 | 44378.3368 | 352.9331 | 33.2738 | 57.1225
2021-07-01 05:00 | 44378.3375 | 352.9331 | 33.3 | 57.31
2021-07-01 05:00 | 44378.3382 | 356.3596 | 33.2137 | 57.355
2021-07-01 05:00 | 44378.3389 | 359.7862 | 33.1688 | 57.6362
2021-07-01 05:00 | 44378.3396 | 359.7862 | 33.1012 | 57.7038
2021-07-01 05:00 | 44378.3403 | 366.6393 | 33.0525 | 57.835
2021-07-01 05:00 | 44378.341 | 370.0658 | 33.0713 | 57.985
2021-07-01 05:00 | 44378.3417 | 376.9189 | 32.9813 | 58.0075
2021-07-01 05:00 | 44378.3424 | 376.9189 | 32.955 | 57.8875
2021-07-01 05:00 | 44378.3431 | 376.9189 | 32.94 | 57.9062
2021-07-01 05:00 | 44378.3438 | 380.3454 | 33.0225 | 58.2775
2021-07-01 05:00 | 44378.3444 | 387.1985 | 33.1575 | 58.2063
2021-07-01 05:00 | 44378.3451 | 390.625 | 33.2738 | 58.33
2021-07-01 05:00 | 44378.3458 | 390.625 | 33.3638 | 58.5737
2021-07-01 05:00 | 44378.3465 | 397.4781 | 33.54 | 58.8475
2021-07-01 05:00 | 44378.3472 | 400.9046 | 33.7238 | 58.9975
2021-07-01 05:00 | 44378.3479 | 400.9046 | 33.915 | 59.1438
2021-07-01 05:00 | 44378.3486 | 404.3311 | 34.065 | 59.3162
2021-07-01 05:00 | 44378.3493 | 404.3311 | 34.2075 | 59.08
2021-07-01 05:00 | 44378.35 | 404.3311 | 34.3575 | 59.4362
2021-07-01 05:00 | 44378.3507 | 414.6107 | 34.425 | 59.4588
2021-07-01 05:00 | 44378.3514 | 421.4638 | 34.4738 | 59.6388
2021-07-01 05:00 | 44378.3521 | 424.8904 | 34.4775 | 59.9688
2021-07-01 05:00 | 44378.3528 | 424.8904 | 34.4212 | 60.2087
2021-07-01 05:00 | 44378.3535 | 431.7434 | 34.38 | 60.3438
2021-07-01 05:00 | 44378.3542 | 442.023 | 34.4437 | 60.5612
2021-07-01 05:00 | 44378.3549 | 445.4496 | 34.5637 | 60.7712
2021-07-01 05:00 | 44378.3556 | 448.8761 | 34.5563 | 60.7637
2021-07-01 05:00 | 44378.3563 | 459.1557 | 34.5563 | 60.91
2021-07-01 05:00 | 44378.3569 | 462.5822 | 34.4175 | 60.7938
2021-07-01 05:00 | 44378.3576 | 462.5822 | 34.29 | 60.7075
2021-07-01 05:00 | 44378.3583 | 462.5822 | 34.2225 | 60.8575
2021-07-01 05:00 | 44378.359 | 469.4353 | 34.2038 | 61.1012
2021-07-01 05:00 | 44378.3597 | 472.8618 | 34.2 | 61.0938
2021-07-01 05:00 | 44378.3604 | 483.1414 | 34.1213 | 61.2288
2021-07-01 05:00 | 44378.3611 | 483.1414 | 34.1587 | 61.54
2021-07-01 05:00 | 44378.3618 | 493.4211 | 34.2113 | 61.645
2021-07-01 05:00 | 44378.3625 | 493.4211 | 34.32 | 61.6637
2021-07-01 05:00 | 44378.3632 | 486.568 | 34.4437 | 61.645
2021-07-01 05:00 | 44378.3639 | 489.9945 | 34.6237 | 61.9563
2021-07-01 05:00 | 44378.3646 | 493.4211 | 34.8075 | 62.1963
2021-07-01 05:00 | 44378.3653 | 493.4211 | 35.0438 | 62.41
2021-07-01 05:00 | 44378.366 | 500.2741 | 35.1637 | 62.5038
2021-07-01 05:00 | 44378.3667 | 503.7007 | 35.2988 | 62.3875
2021-07-01 05:00 | 44378.3674 | 280.9759 | 35.3888 | 62.545
2021-07-01 05:00 | 44378.3681 | 520.8333 | 35.3438 | 62.7362
2021-07-01 05:00 | 44378.3688 | 520.8333 | 35.3737 | 62.9613
2021-07-01 05:00 | 44378.3694 | 524.2599 | 35.445 | 63.1975
2021-07-01 05:00 | 44378.3701 | 527.6864 | 35.5875 | 63.07
2021-07-01 05:00 | 44378.3708 | 531.1129 | 35.7113 | 62.8938
2021-07-01 05:00 | 44378.3715 | 534.5395 | 35.8575 | 63.16
2021-07-01 05:00 | 44378.3722 | 537.966 | 35.9663 | 63.3138
2021-07-01 05:00 | 44378.3729 | 537.966 | 36.045 | 63.46
2021-07-01 05:00 | 44378.3736 | 544.8191 | 36.015 | 63.6325
2021-07-01 05:00 | 44378.3743 | 544.8191 | 36.0562 | 63.8838
2021-07-01 05:00 | 44378.375 | 548.2456 | 36.0037 | 64.0225
2021-07-01 05:00 | 44378.3757 | 548.2456 | 35.9737 | 64.1088
2021-07-01 05:00 | 44378.3764 | 555.0987 | 35.9025 | 64.075
2021-07-01 05:00 | 44378.3771 | 558.5252 | 36.0187 | 64.375
2021-07-01 05:00 | 44378.3778 | 558.5252 | 36.135 | 64.4538
2021-07-01 05:00 | 44378.3785 | 568.8048 | 36.2738 | 64.3375
2021-07-01 05:00 | 44378.3792 | 568.8048 | 36.135 | 64.4087
2021-07-01 05:00 | 44378.3799 | 568.8048 | 36 | 64.225
2021-07-01 05:00 | 44378.3806 | 572.2314 | 35.895 | 64.0225
2021-07-01 05:00 | 44378.3813 | 575.6579 | 35.7787 | 64.18
2021-07-01 05:00 | 44378.3819 | 579.0844 | 35.58 | 64.3075
2021-07-01 05:00 | 44378.3826 | 585.9375 | 35.4075 | 64.6225
2021-07-01 05:00 | 44378.3833 | 585.9375 | 35.3063 | 64.8962
2021-07-01 05:00 | 44378.384 | 589.364 | 35.1975 | 64.9075
2021-07-01 05:00 | 44378.3847 | 596.2171 | 35.1413 | 64.96
2021-07-01 05:00 | 44378.3854 | 599.6437 | 35.1187 | 64.8813
2021-07-01 05:00 | 44378.3861 | 603.0702 | 35.205 | 64.6525
2021-07-01 05:00 | 44378.3868 | 609.9233 | 35.2463 | 64.5888
2021-07-01 05:00 | 44378.3875 | 616.7763 | 35.2875 | 64.6413
2021-07-01 05:00 | 44378.3882 | 616.7763 | 35.2537 | 64.4613
2021-07-01 05:00 | 44378.3889 | 620.2029 | 35.25 | 64.3225
2021-07-01 05:00 | 44378.3896 | 623.6294 | 35.2988 | 64.1725
2021-07-01 05:00 | 44378.3903 | 623.6294 | 35.3063 | 64.0788
2021-07-01 05:00 | 44378.391 | 627.0559 | 35.295 | 64.1387
2021-07-01 05:00 | 44378.3917 | 633.909 | 35.2238 | 64.315
2021-07-01 05:00 | 44378.3924 | 637.3355 | 35.2575 | 64.675
2021-07-01 05:00 | 44378.3931 | 640.7621 | 35.31 | 64.9113
2021-07-01 05:00 | 44378.3938 | 640.7621 | 35.3662 | 65.1737
2021-07-01 05:00 | 44378.3944 | 644.1886 | 35.4187 | 65.2225
2021-07-01 05:00 | 44378.3951 | 644.1886 | 35.4787 | 65.245
2021-07-01 05:00 | 44378.3958 | 644.1886 | 35.5125 | 65.3462
2021-07-01 05:00 | 44378.3965 | 644.1886 | 35.5837 | 65.395
2021-07-01 05:00 | 44378.3972 | 654.4682 | 35.58 | 65.7513
2021-07-01 05:00 | 44378.3979 | 654.4682 | 35.6025 | 65.7475
2021-07-01 05:00 | 44378.3986 | 651.0417 | 35.7637 | 65.5938
2021-07-01 05:00 | 44378.3993 | 644.1886 | 35.91 | 65.5562
2021-07-01 05:00 | 44378.4 | 644.1886 | 35.835 | 65.4475
2021-07-01 05:00 | 44378.4007 | 651.0417 | 35.7 | 64.7688
2021-07-01 05:00 | 44378.4014 | 664.7478 | 35.5387 | 63.9888
2021-07-01 05:00 | 44378.4021 | 671.6009 | 35.4375 | 63.9363
2021-07-01 05:00 | 44378.4028 | 678.454 | 35.4975 | 64.3375
2021-07-01 05:00 | 44378.4035 | 671.6009 | 35.5875 | 64.3112
2021-07-01 05:00 | 44378.4042 | 664.7478 | 35.67 | 64.465
2021-07-01 05:00 | 44378.4049 | 671.6009 | 35.7038 | 64.8138
2021-07-01 05:00 | 44378.4056 | 671.6009 | 35.7787 | 65.1438
2021-07-01 05:00 | 44378.4063 | 664.7478 | 35.7562 | 65.35
2021-07-01 05:00 | 44378.4069 | 664.7478 | 35.6963 | 65.5075
2021-07-01 05:00 | 44378.4076 | 675.0274 | 35.6287 | 65.6237
2021-07-01 05:00 | 44378.4083 | 688.7336 | 35.6625 | 65.8188
2021-07-01 05:00 | 44378.409 | 695.5866 | 35.7188 | 65.9425
2021-07-01 05:00 | 44378.4097 | 692.1601 | 35.775 | 65.995
2021-07-01 05:00 | 44378.4104 | 692.1601 | 35.85 | 66.085
2021-07-01 05:00 | 44378.4111 | 681.8805 | 35.9625 | 66.0512
2021-07-01 05:00 | 44378.4118 | 681.8805 | 36.075 | 65.9912
2021-07-01 05:00 | 44378.4125 | 688.7336 | 36.0187 | 65.5638
2021-07-01 05:00 | 44378.4132 | 699.0132 | 35.9325 | 65.2825
2021-07-01 05:00 | 44378.4139 | 705.8662 | 35.9625 | 65.3387
2021-07-01 05:00 | 44378.4146 | 705.8662 | 35.9325 | 65.2075
2021-07-01 05:00 | 44378.4153 | 709.2928 | 35.895 | 65.305
2021-07-01 05:00 | 44378.416 | 712.7193 | 35.9287 | 65.11
2021-07-01 05:00 | 44378.4167 | 712.7193 | 35.9325 | 64.7875
2021-07-01 05:00 | 44378.4174 | 709.2928 | 35.9137 | 64.5288
2021-07-01 05:00 | 44378.4181 | 716.1458 | 35.85 | 64.2025
2021-07-01 05:00 | 44378.4188 | 712.7193 | 35.7562 | 63.52
2021-07-01 05:00 | 44378.4194 | 729.852 | 35.7262 | 62.9087
2021-07-01 05:00 | 44378.4201 | 729.852 | 35.6925 | 62.515
2021-07-01 05:00 | 44378.4208 | 733.2785 | 35.6813 | 62.1512
2021-07-01 05:00 | 44378.4215 | 736.7051 | 35.7038 | 62.5
2021-07-01 05:00 | 44378.4222 | 743.5581 | 35.715 | 63.0662
2021-07-01 05:00 | 44378.4229 | 743.5581 | 35.7412 | 63.19
2021-07-01 05:00 | 44378.4236 | 750.4112 | 35.775 | 63.5125
2021-07-01 05:00 | 44378.4243 | 750.4112 | 35.8575 | 63.6925
2021-07-01 05:00 | 44378.425 | 760.6908 | 35.8462 | 63.5425
2021-07-01 05:00 | 44378.4257 | 757.2643 | 35.8575 | 63.745
2021-07-01 05:00 | 44378.4264 | 757.2643 | 35.8387 | 64.0825
2021-07-01 05:00 | 44378.4271 | 757.2643 | 35.8538 | 64.3412
2021-07-01 05:00 | 44378.4278 | 760.6908 | 35.8763 | 64.5137
2021-07-01 05:00 | 44378.4285 | 767.5439 | 35.895 | 65.0012
2021-07-01 05:00 | 44378.4292 | 767.5439 | 35.8575 | 65.3387
2021-07-01 05:00 | 44378.4299 | 767.5439 | 35.835 | 65.2225
2021-07-01 05:00 | 44378.4306 | 767.5439 | 35.8275 | 65.2525
2021-07-01 05:00 | 44378.4313 | 764.1173 | 35.8538 | 65.6538
2021-07-01 05:00 | 44378.4319 | 774.3969 | 35.85 | 65.65
2021-07-01 05:00 | 44378.4326 | 777.8235 | 35.88 | 65.2188
2021-07-01 05:00 | 44378.4333 | 784.6766 | 35.91 | 64.8438
2021-07-01 05:00 | 44378.434 | 788.1031 | 35.9437 | 64.9713
2021-07-01 05:00 | 44378.4347 | 788.1031 | 35.9625 | 65.4587
2021-07-01 05:00 | 44378.4354 | 788.1031 | 35.9963 | 65.4663
2021-07-01 05:00 | 44378.4361 | 788.1031 | 36.0262 | 65.245
2021-07-01 05:00 | 44378.4368 | 788.1031 | 36.0337 | 65.155
2021-07-01 05:00 | 44378.4375 | 794.9562 | 36.03 | 65.155
2021-07-01 05:00 | 44378.4382 | 794.9562 | 36 | 65.0762
2021-07-01 05:00 | 44378.4389 | 794.9562 | 36.0112 | 65.1175
2021-07-01 05:00 | 44378.4396 | 791.5296 | 36.03 | 65.2337
2021-07-01 05:00 | 44378.4403 | 794.9562 | 36.0525 | 65.17
2021-07-01 05:00 | 44378.441 | 801.8092 | 36.0788 | 65.0687
2021-07-01 05:00 | 44378.4417 | 808.6623 | 36.0825 | 65.4362
2021-07-01 05:00 | 44378.4424 | 805.2358 | 36.1162 | 65.7438
2021-07-01 05:00 | 44378.4431 | 794.9562 | 36.165 | 66.1
2021-07-01 05:00 | 44378.4438 | 798.3827 | 36.1462 | 65.455
2021-07-01 05:00 | 44378.4444 | 805.2358 | 36.0337 | 64.69
2021-07-01 05:00 | 44378.4451 | 808.6623 | 35.9663 | 64.3487
2021-07-01 05:00 | 44378.4458 | 805.2358 | 35.91 | 64.1088
2021-07-01 05:00 | 44378.4465 | 805.2358 | 35.9287 | 64.48
2021-07-01 05:00 | 44378.4472 | 805.2358 | 35.97 | 65.08
2021-07-01 05:00 | 44378.4479 | 812.0888 | 36.03 | 65.26
2021-07-01 05:00 | 44378.4486 | 812.0888 | 36.0788 | 65.6162
2021-07-01 05:00 | 44378.4493 | 812.0888 | 36.1275 | 65.8337
2021-07-01 05:00 | 44378.45 | 812.0888 | 36.1987 | 65.4925
2021-07-01 05:00 | 44378.4507 | 818.9419 | 36.24 | 65.6875
2021-07-01 05:00 | 44378.4514 | 818.9419 | 36.24 | 65.875
2021-07-01 05:00 | 44378.4521 | 818.9419 | 36.225 | 65.89
2021-07-01 05:00 | 44378.4528 | 822.3684 | 36.1912 | 65.7513
2021-07-01 05:00 | 44378.4535 | 818.9419 | 36.2363 | 65.9238
2021-07-01 05:00 | 44378.4542 | 822.3684 | 36.2775 | 65.9688
2021-07-01 05:00 | 44378.4549 | 825.795 | 36.2887 | 66.3325
2021-07-01 05:00 | 44378.4556 | 829.2215 | 36.315 | 66.7375
2021-07-01 05:00 | 44378.4563 | 825.795 | 36.375 | 66.775
2021-07-01 05:00 | 44378.4569 | 822.3684 | 36.3975 | 66.895
2021-07-01 05:00 | 44378.4576 | 825.795 | 36.435 | 66.5312
2021-07-01 05:00 | 44378.4583 | 829.2215 | 36.4688 | 66.8162
2021-07-01 05:00 | 44378.459 | 825.795 | 36.465 | 67.1275
2021-07-01 05:00 | 44378.4597 | 822.3684 | 36.4613 | 67.5813
2021-07-01 05:00 | 44378.4604 | 825.795 | 36.5062 | 67.3563
2021-07-01 05:00 | 44378.4611 | 822.3684 | 36.5438 | 67.3225
2021-07-01 05:00 | 44378.4618 | 825.795 | 36.5887 | 67.2587
2021-07-01 05:00 | 44378.4625 | 822.3684 | 36.6075 | 67.345
2021-07-01 05:00 | 44378.4632 | 825.795 | 36.6188 | 67.3675
2021-07-01 05:00 | 44378.4639 | 829.2215 | 36.6562 | 66.9775
2021-07-01 05:00 | 44378.4646 | 832.648 | 36.6975 | 66.7113
2021-07-01 05:00 | 44378.4653 | 836.0746 | 36.6038 | 66.6587
2021-07-01 05:00 | 44378.466 | 829.2215 | 36.5737 | 66.5575
2021-07-01 05:00 | 44378.4667 | 832.648 | 36.585 | 66.5387
2021-07-01 05:00 | 44378.4674 | 836.0746 | 36.5588 | 66.9325
2021-07-01 05:00 | 44378.4681 | 832.648 | 36.555 | 67.2325
2021-07-01 05:00 | 44378.4688 | 832.648 | 36.6075 | 67.195
2021-07-01 05:00 | 44378.4694 | 839.5011 | 36.7725 | 67.4125
2021-07-01 05:00 | 44378.4701 | 836.0746 | 36.8775 | 67.5738
2021-07-01 05:00 | 44378.4708 | 842.9276 | 36.8737 | 68.0425
2021-07-01 05:00 | 44378.4715 | 849.7807 | 36.7837 | 68.0575
2021-07-01 05:00 | 44378.4722 | 822.3684 | 36.7537 | 68.0163
2021-07-01 05:00 | 44378.4729 | 846.3542 | 36.765 | 67.6675
2021-07-01 05:00 | 44378.4736 | 849.7807 | 36.7088 | 67.3187
2021-07-01 05:00 | 44378.4743 | 842.9276 | 36.5812 | 66.5913
2021-07-01 05:00 | 44378.475 | 849.7807 | 36.585 | 66.5987
2021-07-01 05:00 | 44378.4757 | 839.5011 | 36.5812 | 66.7975
2021-07-01 05:00 | 44378.4764 | 839.5011 | 36.5588 | 66.2612
2021-07-01 05:00 | 44378.4771 | 846.3542 | 36.5963 | 65.6162
2021-07-01 05:00 | 44378.4778 | 853.2073 | 36.5812 | 65.0612
2021-07-01 05:00 | 44378.4785 | 849.7807 | 36.5812 | 65.2038
2021-07-01 05:00 | 44378.4792 | 853.2073 | 36.63 | 65.8337
2021-07-01 05:00 | 44378.4799 | 860.0603 | 36.7238 | 66.0813
2021-07-01 05:00 | 44378.4806 | 860.0603 | 36.7425 | 66.8125
2021-07-01 05:00 | 44378.4813 | 860.0603 | 36.6937 | 66.805
2021-07-01 05:00 | 44378.4819 | 856.6338 | 36.7313 | 67.0487
2021-07-01 05:00 | 44378.4826 | 849.7807 | 36.81 | 67.5475
2021-07-01 05:00 | 44378.4833 | 849.7807 | 36.8625 | 67.96
2021-07-01 05:00 | 44378.484 | 853.2073 | 36.8438 | 68.0837
2021-07-01 05:00 | 44378.4847 | 853.2073 | 36.8363 | 67.7162
2021-07-01 05:00 | 44378.4854 | 849.7807 | 36.84 | 67.435
2021-07-01 05:00 | 44378.4861 | 856.6338 | 36.87 | 67.3675
2021-07-01 05:00 | 44378.4868 | 856.6338 | 36.8175 | 67.1425
2021-07-01 05:00 | 44378.4875 | 863.4869 | 36.765 | 67.0487
2021-07-01 05:00 | 44378.4882 | 853.2073 | 36.78 | 66.5125
2021-07-01 05:00 | 44378.4889 | 863.4869 | 36.7463 | 66.22
2021-07-01 05:00 | 44378.4896 | 860.0603 | 36.7088 | 66.28
2021-07-01 05:00 | 44378.4903 | 866.9134 | 36.6188 | 66.1225
2021-07-01 05:00 | 44378.491 | 870.3399 | 36.5925 | 66.2875
2021-07-01 05:00 | 44378.4917 | 860.0603 | 36.5625 | 66.1375
2021-07-01 05:00 | 44378.4924 | 873.7665 | 36.6075 | 66.3288
2021-07-01 05:00 | 44378.4931 | 873.7665 | 36.66 | 66.205
2021-07-01 05:00 | 44378.4938 | 873.7665 | 36.7162 | 65.9238
2021-07-01 05:00 | 44378.4944 | 873.7665 | 36.7088 | 65.5525
2021-07-01 05:00 | 44378.4951 | 870.3399 | 36.7275 | 65.1813
2021-07-01 05:00 | 44378.4958 | 873.7665 | 36.8288 | 65.5638
2021-07-01 05:00 | 44378.4965 | 880.6195 | 36.9263 | 66.07
2021-07-01 05:00 | 44378.4972 | 877.193 | 37.005 | 67.0825
2021-07-01 05:00 | 44378.4979 | 884.0461 | 37.095 | 67.8438
2021-07-01 05:00 | 44378.4986 | 877.193 | 37.0537 | 67.915
2021-07-01 05:00 | 44378.4993 | 866.9134 | 37.005 | 67.9487
2021-07-01 05:00 | 44378.5 | 877.193 | 36.9975 | 68.215
2021-07-01 05:00 | 44378.5007 | 887.4726 | 37.0425 | 68.245
2021-07-01 05:00 | 44378.5014 | 877.193 | 37.1287 | 68.5075
2021-07-01 05:00 | 44378.5021 | 877.193 | 37.2638 | 68.6612
2021-07-01 05:00 | 44378.5028 | 884.0461 | 37.4025 | 69.115
2021-07-01 05:00 | 44378.5035 | 884.0461 | 37.47 | 69.4975
2021-07-01 05:00 | 44378.5042 | 884.0461 | 37.4362 | 69.1338
2021-07-01 05:00 | 44378.5049 | 887.4726 | 37.3275 | 69.2012
2021-07-01 05:00 | 44378.5056 | 880.6195 | 37.2712 | 68.6125
2021-07-01 05:00 | 44378.5063 | 873.7665 | 37.2225 | 68.1738
2021-07-01 05:00 | 44378.5069 | 877.193 | 37.155 | 67.5625
2021-07-01 05:00 | 44378.5076 | 880.6195 | 37.0238 | 66.97
2021-07-01 05:00 | 44378.5083 | 884.0461 | 36.975 | 66.5838
2021-07-01 05:00 | 44378.509 | 884.0461 | 36.99 | 66.4375
2021-07-01 05:00 | 44378.5097 | 890.8991 | 36.9712 | 65.86
2021-07-01 05:00 | 44378.5104 | 890.8991 | 36.945 | 65.6912
2021-07-01 05:00 | 44378.5111 | 897.7522 | 36.9975 | 65.755
2021-07-01 05:00 | 44378.5118 | 890.8991 | 37.035 | 66.0363
2021-07-01 05:00 | 44378.5125 | 887.4726 | 37.0875 | 65.9688
2021-07-01 05:00 | 44378.5132 | 884.0461 | 37.17 | 66.2275
2021-07-01 05:00 | 44378.5139 | 873.7665 | 37.2038 | 66.4225
2021-07-01 05:00 | 44378.5146 | 877.193 | 37.2 | 66.3887
2021-07-01 05:00 | 44378.5153 | 880.6195 | 37.2412 | 66.7075
2021-07-01 05:00 | 44378.516 | 877.193 | 37.3013 | 67.1313
2021-07-01 05:00 | 44378.5167 | 870.3399 | 37.4437 | 67.825
2021-07-01 05:00 | 44378.5174 | 880.6195 | 37.5975 | 68.4212
2021-07-01 05:00 | 44378.5181 | 866.9134 | 37.605 | 68.455
2021-07-01 05:00 | 44378.5188 | 870.3399 | 37.59 | 69.1525
2021-07-01 05:00 | 44378.5194 | 880.6195 | 37.6275 | 69.7863
2021-07-01 05:00 | 44378.5201 | 877.193 | 37.6875 | 70.1162
2021-07-01 05:00 | 44378.5208 | 866.9134 | 37.6912 | 70.2063
2021-07-01 05:00 | 44378.5215 | 870.3399 | 37.6537 | 70.6375
2021-07-01 05:00 | 44378.5222 | 866.9134 | 37.6463 | 70.3413
2021-07-01 05:00 | 44378.5229 | 866.9134 | 37.6537 | 70.2513
2021-07-01 05:00 | 44378.5236 | 873.7665 | 37.68 | 70.4163
2021-07-01 05:00 | 44378.5243 | 870.3399 | 37.6725 | 70.6225
2021-07-01 05:00 | 44378.525 | 866.9134 | 37.6725 | 70.21
2021-07-01 05:00 | 44378.5257 | 863.4869 | 37.6537 | 70.4388
2021-07-01 05:00 | 44378.5264 | 873.7665 | 37.6312 | 70.1912
2021-07-01 05:00 | 44378.5271 | 880.6195 | 37.5975 | 70.1012
2021-07-01 05:00 | 44378.5278 | 866.9134 | 37.5975 | 69.715
2021-07-01 05:00 | 44378.5285 | 866.9134 | 37.5863 | 69.7562
2021-07-01 05:00 | 44378.5292 | 870.3399 | 37.545 | 69.4413
2021-07-01 05:00 | 44378.5299 | 870.3399 | 37.425 | 68.7475
2021-07-01 05:00 | 44378.5306 | 866.9134 | 37.4025 | 68.7213
2021-07-01 05:00 | 44378.5313 | 866.9134 | 37.395 | 68.7775
2021-07-01 05:00 | 44378.5319 | 866.9134 | 37.4025 | 68.7213
2021-07-01 05:00 | 44378.5326 | 870.3399 | 37.3875 | 68.1138
2021-07-01 05:00 | 44378.5333 | 866.9134 | 37.3838 | 67.4912
2021-07-01 05:00 | 44378.534 | 870.3399 | 37.4212 | 67.66
2021-07-01 05:00 | 44378.5347 | 873.7665 | 37.5825 | 67.9563
2021-07-01 05:00 | 44378.5354 | 870.3399 | 37.7588 | 67.8737
2021-07-01 05:00 | 44378.5361 | 870.3399 | 37.8825 | 67.7162
2021-07-01 05:00 | 44378.5368 | 866.9134 | 37.845 | 68.095
2021-07-01 05:00 | 44378.5375 | 870.3399 | 37.8112 | 68.5413
2021-07-01 05:00 | 44378.5382 | 866.9134 | 37.8787 | 69.01
2021-07-01 05:00 | 44378.5389 | 866.9134 | 37.8563 | 68.7588
2021-07-01 05:00 | 44378.5396 | 866.9134 | 37.8638 | 68.5863
2021-07-01 05:00 | 44378.5403 | 870.3399 | 37.8262 | 67.9338
2021-07-01 05:00 | 44378.541 | 873.7665 | 37.755 | 67.36
2021-07-01 05:00 | 44378.5417 | 866.9134 | 37.7137 | 67.2475
2021-07-01 05:00 | 44378.5424 | 866.9134 | 37.7513 | 67.2438
2021-07-01 05:00 | 44378.5431 | 870.3399 | 37.8187 | 67.4613
2021-07-01 05:00 | 44378.5438 | 866.9134 | 37.8525 | 67.9712
2021-07-01 05:00 | 44378.5444 | 863.4869 | 37.95 | 68.1288
2021-07-01 05:00 | 44378.5451 | 866.9134 | 37.98 | 68.29
2021-07-01 05:00 | 44378.5458 | 863.4869 | 37.9762 | 68.56
2021-07-01 05:00 | 44378.5465 | 863.4869 | 37.9575 | 69.1375
2021-07-01 05:00 | 44378.5472 | 866.9134 | 38.0325 | 69.6812
2021-07-01 05:00 | 44378.5479 | 866.9134 | 38.0288 | 70.1763
2021-07-01 05:00 | 44378.5486 | 863.4869 | 38.1675 | 70.4425
2021-07-01 05:00 | 44378.5493 | 856.6338 | 38.28 | 70.8175
2021-07-01 05:00 | 44378.55 | 863.4869 | 38.3137 | 70.405
2021-07-01 05:00 | 44378.5507 | 853.2073 | 38.2013 | 69.9287
2021-07-01 05:00 | 44378.5514 | 860.0603 | 38.0288 | 69.1375
2021-07-01 05:00 | 44378.5521 | 860.0603 | 37.965 | 68.6275
2021-07-01 05:00 | 44378.5528 | 860.0603 | 37.8825 | 68.725
2021-07-01 05:00 | 44378.5535 | 856.6338 | 37.86 | 68.32
2021-07-01 05:00 | 44378.5542 | 853.2073 | 37.8862 | 68.3162
2021-07-01 05:00 | 44378.5549 | 842.9276 | 37.8112 | 68.2337
2021-07-01 05:00 | 44378.5556 | 849.7807 | 37.7025 | 67.9187
2021-07-01 05:00 | 44378.5563 | 849.7807 | 37.6537 | 67.645
2021-07-01 05:00 | 44378.5569 | 846.3542 | 37.6912 | 67.7875
2021-07-01 05:00 | 44378.5576 | 849.7807 | 37.755 | 67.9638
2021-07-01 05:00 | 44378.5583 | 846.3542 | 37.785 | 67.945
2021-07-01 05:00 | 44378.559 | 849.7807 | 37.7475 | 68.1213
2021-07-01 05:00 | 44378.5597 | 839.5011 | 37.71 | 68.26
2021-07-01 05:00 | 44378.5604 | 839.5011 | 37.6838 | 68.4962
2021-07-01 05:00 | 44378.5611 | 842.9276 | 37.6875 | 68.365
2021-07-01 05:00 | 44378.5618 | 846.3542 | 37.725 | 68.2337
2021-07-01 05:00 | 44378.5625 | 842.9276 | 37.7663 | 68.05
2021-07-01 05:00 | 44378.5632 | 839.5011 | 37.755 | 68.0013
2021-07-01 05:00 | 44378.5639 | 839.5011 | 37.7588 | 67.705
2021-07-01 05:00 | 44378.5646 | 842.9276 | 37.7475 | 67.1012
2021-07-01 05:00 | 44378.5653 | 832.648 | 37.71 | 67.255
2021-07-01 05:00 | 44378.566 | 839.5011 | 37.7738 | 67.3675
2021-07-01 05:00 | 44378.5667 | 839.5011 | 37.7288 | 67.1462
2021-07-01 05:00 | 44378.5674 | 836.0746 | 37.68 | 66.6512
2021-07-01 05:00 | 44378.5681 | 836.0746 | 37.5788 | 66.0062
2021-07-01 05:00 | 44378.5688 | 836.0746 | 37.5487 | 65.59
2021-07-01 05:00 | 44378.5694 | 836.0746 | 37.6012 | 65.9463
2021-07-01 05:00 | 44378.5701 | 825.795 | 37.6575 | 66.0925
2021-07-01 05:00 | 44378.5708 | 818.9419 | 37.6987 | 66.1787
2021-07-01 05:00 | 44378.5715 | 812.0888 | 37.695 | 66.28
2021-07-01 05:00 | 44378.5722 | 812.0888 | 37.6875 | 65.8037
2021-07-01 05:00 | 44378.5729 | 815.5154 | 37.6463 | 65.2262
2021-07-01 05:00 | 44378.5736 | 815.5154 | 37.6238 | 65.1325
2021-07-01 05:00 | 44378.5743 | 801.8092 | 37.605 | 65.0125
2021-07-01 05:00 | 44378.575 | 808.6623 | 37.5825 | 65.275
2021-07-01 05:00 | 44378.5757 | 805.2358 | 37.6162 | 65.6463
2021-07-01 05:00 | 44378.5764 | 801.8092 | 37.695 | 66.1675
2021-07-01 05:00 | 44378.5771 | 808.6623 | 37.785 | 66.5425
2021-07-01 05:00 | 44378.5778 | 808.6623 | 37.8563 | 66.7
2021-07-01 05:00 | 44378.5785 | 801.8092 | 37.9125 | 66.4975
2021-07-01 05:00 | 44378.5792 | 794.9562 | 37.9762 | 66.4937
2021-07-01 05:00 | 44378.5799 | 788.1031 | 37.9688 | 66.775
2021-07-01 05:00 | 44378.5806 | 788.1031 | 38.04 | 66.9887
2021-07-01 05:00 | 44378.5813 | 784.6766 | 38.0962 | 67.36
2021-07-01 05:00 | 44378.5819 | 784.6766 | 38.175 | 67.495
2021-07-01 05:00 | 44378.5826 | 784.6766 | 38.1562 | 67.4688
2021-07-01 05:00 | 44378.5833 | 784.6766 | 38.1 | 66.8387
2021-07-01 05:00 | 44378.584 | 784.6766 | 38.0475 | 66.8425
2021-07-01 05:00 | 44378.5847 | 781.25 | 37.935 | 66.8463
2021-07-01 05:00 | 44378.5854 | 784.6766 | 37.8975 | 66.745
2021-07-01 05:00 | 44378.5861 | 781.25 | 37.905 | 67.345
2021-07-01 05:00 | 44378.5868 | 777.8235 | 37.815 | 67.0675
2021-07-01 05:00 | 44378.5875 | 784.6766 | 37.845 | 66.97
2021-07-01 05:00 | 44378.5882 | 788.1031 | 37.8487 | 66.6025
2021-07-01 05:00 | 44378.5889 | 788.1031 | 37.9275 | 66.7188
2021-07-01 05:00 | 44378.5896 | 788.1031 | 37.905 | 66.4937
2021-07-01 05:00 | 44378.5903 | 788.1031 | 37.8525 | 65.9762
2021-07-01 05:00 | 44378.591 | 774.3969 | 37.8037 | 65.9538
2021-07-01 05:00 | 44378.5917 | 767.5439 | 37.845 | 66.1413
2021-07-01 05:00 | 44378.5924 | 760.6908 | 37.9163 | 66.2875
2021-07-01 05:00 | 44378.5931 | 757.2643 | 38.0363 | 66.5238
2021-07-01 05:00 | 44378.5938 | 753.8377 | 38.1188 | 66.745
2021-07-01 05:00 | 44378.5944 | 757.2643 | 38.1937 | 67.2663
2021-07-01 05:00 | 44378.5951 | 750.4112 | 38.2087 | 66.9325
2021-07-01 05:00 | 44378.5958 | 753.8377 | 38.16 | 66.88
2021-07-01 05:00 | 44378.5965 | 750.4112 | 38.1675 | 66.775
2021-07-01 05:00 | 44378.5972 | 750.4112 | 38.1712 | 66.8237
2021-07-01 05:00 | 44378.5979 | 750.4112 | 38.2238 | 66.8687
2021-07-01 05:00 | 44378.5986 | 750.4112 | 38.2912 | 67.3038
2021-07-01 05:00 | 44378.5993 | 743.5581 | 38.19 | 66.9137
2021-07-01 05:00 | 44378.6 | 740.1316 | 38.0962 | 66.5687
2021-07-01 05:00 | 44378.6007 | 740.1316 | 38.025 | 66.1675
2021-07-01 05:00 | 44378.6014 | 736.7051 | 37.9425 | 65.8075
2021-07-01 05:00 | 44378.6021 | 743.5581 | 37.9725 | 65.8075
2021-07-01 05:00 | 44378.6028 | 740.1316 | 37.9837 | 65.74
2021-07-01 05:00 | 44378.6035 | 743.5581 | 38.0175 | 65.8975
2021-07-01 05:00 | 44378.6042 | 743.5581 | 38.0962 | 65.6162
2021-07-01 05:00 | 44378.6049 | 740.1316 | 38.1975 | 65.9688
2021-07-01 05:00 | 44378.6056 | 733.2785 | 38.2463 | 66.07
2021-07-01 05:00 | 44378.6063 | 716.1458 | 38.19 | 65.9987
2021-07-01 05:00 | 44378.6069 | 722.9989 | 38.2087 | 66.0062
2021-07-01 05:00 | 44378.6076 | 722.9989 | 38.1413 | 65.9088
2021-07-01 05:00 | 44378.6083 | 722.9989 | 38.1 | 65.6237
2021-07-01 05:00 | 44378.609 | 712.7193 | 38.1 | 65.4437
2021-07-01 05:00 | 44378.6097 | 712.7193 | 38.1225 | 65.56
2021-07-01 05:00 | 44378.6104 | 716.1458 | 38.1825 | 65.7212
2021-07-01 05:00 | 44378.6111 | 709.2928 | 38.2087 | 65.9463
2021-07-01 05:00 | 44378.6118 | 709.2928 | 38.2612 | 66.415
2021-07-01 05:00 | 44378.6125 | 709.2928 | 38.235 | 66.3663
2021-07-01 05:00 | 44378.6132 | 705.8662 | 38.235 | 66.25
2021-07-01 05:00 | 44378.6139 | 705.8662 | 38.205 | 65.8638
2021-07-01 05:00 | 44378.6146 | 688.7336 | 38.1525 | 65.5
2021-07-01 05:00 | 44378.6153 | 685.307 | 38.0513 | 65.185
2021-07-01 05:00 | 44378.616 | 685.307 | 37.9912 | 64.8438
2021-07-01 05:00 | 44378.6167 | 685.307 | 37.9762 | 65.1287
2021-07-01 05:00 | 44378.6174 | 688.7336 | 37.9912 | 65.3275
2021-07-01 05:00 | 44378.6181 | 692.1601 | 38.0212 | 65.5338
2021-07-01 05:00 | 44378.6188 | 692.1601 | 38.0325 | 65.6312
2021-07-01 05:00 | 44378.6194 | 688.7336 | 38.1 | 65.7625
2021-07-01 05:00 | 44378.6201 | 685.307 | 38.1037 | 65.6012
2021-07-01 05:00 | 44378.6208 | 681.8805 | 38.0812 | 65.74
2021-07-01 05:00 | 44378.6215 | 678.454 | 38.1338 | 65.9463
2021-07-01 05:00 | 44378.6222 | 675.0274 | 38.1562 | 66.07
2021-07-01 05:00 | 44378.6229 | 671.6009 | 38.1637 | 66.1562
2021-07-01 05:00 | 44378.6236 | 661.3213 | 38.2388 | 66.1525
2021-07-01 05:00 | 44378.6243 | 654.4682 | 38.2725 | 66.2463
2021-07-01 05:00 | 44378.625 | 661.3213 | 38.3325 | 66.3587
2021-07-01 05:00 | 44378.6257 | 661.3213 | 38.355 | 66.7075
2021-07-01 05:00 | 44378.6264 | 654.4682 | 38.3888 | 66.7412
2021-07-01 05:00 | 44378.6271 | 644.1886 | 38.3438 | 66.5312
2021-07-01 05:00 | 44378.6278 | 644.1886 | 38.325 | 66.3475
2021-07-01 05:00 | 44378.6285 | 637.3355 | 38.295 | 66.61
2021-07-01 05:00 | 44378.6292 | 637.3355 | 38.2312 | 66.2988
2021-07-01 05:00 | 44378.6299 | 627.0559 | 38.2912 | 66.1112
2021-07-01 05:00 | 44378.6306 | 620.2029 | 38.3213 | 66.3775
2021-07-01 05:00 | 44378.6313 | 623.6294 | 38.3325 | 66.2875
2021-07-01 05:00 | 44378.6319 | 623.6294 | 38.295 | 66.1112
2021-07-01 05:00 | 44378.6326 | 627.0559 | 38.3025 | 66.115
2021-07-01 05:00 | 44378.6333 | 633.909 | 38.3363 | 66.4825
2021-07-01 05:00 | 44378.634 | 630.4825 | 38.4037 | 66.6662
2021-07-01 05:00 | 44378.6347 | 623.6294 | 38.4562 | 66.7337
2021-07-01 05:00 | 44378.6354 | 620.2029 | 38.4975 | 66.595
2021-07-01 05:00 | 44378.6361 | 616.7763 | 38.5312 | 66.7
2021-07-01 05:00 | 44378.6368 | 613.3498 | 38.6438 | 66.7113
2021-07-01 05:00 | 44378.6375 | 606.4967 | 38.7113 | 66.9588
2021-07-01 05:00 | 44378.6382 | 606.4967 | 38.7788 | 66.9775
2021-07-01 05:00 | 44378.6389 | 613.3498 | 38.8237 | 66.925
2021-07-01 05:00 | 44378.6396 | 609.9233 | 38.79 | 67.0112
2021-07-01 05:00 | 44378.6403 | 606.4967 | 38.8275 | 67.3675
2021-07-01 05:00 | 44378.641 | 613.3498 | 38.8387 | 67.7125
2021-07-01 05:00 | 44378.6417 | 603.0702 | 38.9438 | 67.6375
2021-07-01 05:00 | 44378.6424 | 596.2171 | 38.9888 | 67.51
2021-07-01 05:00 | 44378.6431 | 592.7906 | 38.9175 | 67.5062
2021-07-01 05:00 | 44378.6438 | 592.7906 | 38.8725 | 67.465
2021-07-01 05:00 | 44378.6444 | 589.364 | 38.8687 | 67.645
2021-07-01 05:00 | 44378.6451 | 582.511 | 38.955 | 67.8213
2021-07-01 05:00 | 44378.6458 | 582.511 | 39.0713 | 67.9075
2021-07-01 05:00 | 44378.6465 | 589.364 | 39.1125 | 68.2675
2021-07-01 05:00 | 44378.6472 | 585.9375 | 39.1388 | 68.41
2021-07-01 05:00 | 44378.6479 | 582.511 | 39.1838 | 68.425
2021-07-01 05:00 | 44378.6486 | 585.9375 | 39.2325 | 68.6725
2021-07-01 05:00 | 44378.6493 | 582.511 | 39.2663 | 68.8337
2021-07-01 05:00 | 44378.65 | 575.6579 | 39.2175 | 68.7775
2021-07-01 05:00 | 44378.6507 | 572.2314 | 39.2887 | 68.695
2021-07-01 05:00 | 44378.6514 | 572.2314 | 39.3037 | 68.6763
2021-07-01 05:00 | 44378.6521 | 568.8048 | 39.2812 | 67.9638
2021-07-01 05:00 | 44378.6528 | 561.9518 | 39.2738 | 67.7125
2021-07-01 05:00 | 44378.6535 | 561.9518 | 39.1987 | 67.4912
2021-07-01 05:00 | 44378.6542 | 561.9518 | 39.15 | 67.2325
2021-07-01 05:00 | 44378.6549 | 555.0987 | 39.1125 | 66.9512
2021-07-01 05:00 | 44378.6556 | 551.6722 | 38.9813 | 67.15
2021-07-01 05:00 | 44378.6563 | 551.6722 | 38.9325 | 67.0337
2021-07-01 05:00 | 44378.6569 | 548.2456 | 39.0375 | 67.1913
2021-07-01 05:00 | 44378.6576 | 537.966 | 39.045 | 67.4275
2021-07-01 05:00 | 44378.6583 | 534.5395 | 39.1312 | 67.3413
2021-07-01 05:00 | 44378.659 | 531.1129 | 39.1125 | 67.0938
2021-07-01 05:00 | 44378.6597 | 527.6864 | 39.165 | 67.1087
2021-07-01 05:00 | 44378.6604 | 513.9803 | 39.09 | 67.1313
2021-07-01 05:00 | 44378.6611 | 507.1272 | 39.0375 | 66.9213
2021-07-01 05:00 | 44378.6618 | 510.5537 | 38.9325 | 66.5125
2021-07-01 05:00 | 44378.6625 | 517.4068 | 38.8312 | 66.3175
2021-07-01 05:00 | 44378.6632 | 513.9803 | 38.7525 | 66.4675
2021-07-01 05:00 | 44378.6639 | 507.1272 | 38.8088 | 66.64
2021-07-01 05:00 | 44378.6646 | 500.2741 | 38.9175 | 67.0525
2021-07-01 05:00 | 44378.6653 | 493.4211 | 38.9963 | 67.0638
2021-07-01 05:00 | 44378.666 | 486.568 | 39.0112 | 67.03
2021-07-01 05:00 | 44378.6667 | 479.7149 | 39.09 | 66.91
2021-07-01 05:00 | 44378.6674 | 493.4211 | 39.21 | 67.1125
2021-07-01 05:00 | 44378.6681 | 489.9945 | 39.2925 | 67.1688
2021-07-01 05:00 | 44378.6688 | 483.1414 | 39.3937 | 67.2925
2021-07-01 05:00 | 44378.6694 | 469.4353 | 39.3975 | 66.9437
2021-07-01 05:00 | 44378.6701 | 469.4353 | 39.315 | 67
2021-07-01 05:00 | 44378.6708 | 466.0088 | 39.1012 | 66.5725
2021-07-01 05:00 | 44378.6715 | 462.5822 | 39.0112 | 66.1225
2021-07-01 05:00 | 44378.6722 | 459.1557 | 38.9475 | 66.0025
2021-07-01 05:00 | 44378.6729 | 459.1557 | 39 | 66.1
2021-07-01 05:00 | 44378.6736 | 459.1557 | 38.985 | 66.145
2021-07-01 05:00 | 44378.6743 | 455.7292 | 39.03 | 66.3512
2021-07-01 05:00 | 44378.675 | 442.023 | 39.0225 | 66.4
2021-07-01 05:00 | 44378.6757 | 448.8761 | 39.0263 | 66.3625
2021-07-01 05:00 | 44378.6764 | 445.4496 | 39.06 | 66.4412
2021-07-01 05:00 | 44378.6771 | 442.023 | 39.0412 | 66.7113
2021-07-01 05:00 | 44378.6778 | 438.5965 | 38.9925 | 66.475
2021-07-01 05:00 | 44378.6785 | 442.023 | 38.9775 | 66.2762
2021-07-01 05:00 | 44378.6792 | 431.7434 | 38.9813 | 65.9762
2021-07-01 05:00 | 44378.6799 | 428.3169 | 38.97 | 65.7775
2021-07-01 05:00 | 44378.6806 | 424.8904 | 38.925 | 65.47
2021-07-01 05:00 | 44378.6813 | 424.8904 | 38.9512 | 65.515
2021-07-01 05:00 | 44378.6819 | 404.3311 | 39.0375 | 65.6087
2021-07-01 05:00 | 44378.6826 | 411.1842 | 39.15 | 65.7625
2021-07-01 05:00 | 44378.6833 | 404.3311 | 39.2363 | 65.89
2021-07-01 05:00 | 44378.684 | 400.9046 | 39.36 | 66.265
2021-07-01 05:00 | 44378.6847 | 397.4781 | 39.3112 | 66.145
2021-07-01 05:00 | 44378.6854 | 394.0515 | 39.1312 | 65.8225
2021-07-01 05:00 | 44378.6861 | 387.1985 | 39.0412 | 65.5825
2021-07-01 05:00 | 44378.6868 | 390.625 | 38.9625 | 65.4663
2021-07-01 05:00 | 44378.6875 | 380.3454 | 38.8913 | 65.065
2021-07-01 05:00 | 44378.6882 | 370.0658 | 38.85 | 64.8363
2021-07-01 05:00 | 44378.6889 | 363.2127 | 38.7713 | 64.5325
2021-07-01 05:00 | 44378.6896 | 370.0658 | 38.6625 | 64.0488
2021-07-01 05:00 | 44378.6903 | 370.0658 | 38.5838 | 63.685
2021-07-01 05:00 | 44378.691 | 366.6393 | 38.505 | 63.6663
2021-07-01 05:00 | 44378.6917 | 370.0658 | 38.4562 | 63.505
2021-07-01 05:00 | 44378.6924 | 373.4923 | 38.4713 | 63.2012
2021-07-01 05:00 | 44378.6931 | 366.6393 | 38.5275 | 63.2163
2021-07-01 05:00 | 44378.6938 | 370.0658 | 38.5875 | 63.1187
2021-07-01 05:00 | 44378.6944 | 366.6393 | 38.6737 | 63.1675
2021-07-01 05:00 | 44378.6951 | 363.2127 | 38.6925 | 63.16
2021-07-01 05:00 | 44378.6958 | 359.7862 | 38.7225 | 63.46
2021-07-01 05:00 | 44378.6965 | 352.9331 | 38.7862 | 63.5425
2021-07-01 05:00 | 44378.6972 | 342.6535 | 38.8838 | 63.4788
2021-07-01 05:00 | 44378.6979 | 346.08 | 39.0075 | 63.6812
2021-07-01 05:00 | 44378.6986 | 342.6535 | 38.9925 | 63.8162
2021-07-01 05:00 | 44378.6993 | 346.08 | 38.9175 | 63.9062
2021-07-01 05:00 | 44378.7 | 346.08 | 38.8312 | 63.7412
2021-07-01 05:00 | 44378.7007 | 339.227 | 38.805 | 63.5462
2021-07-01 05:00 | 44378.7014 | 339.227 | 38.775 | 63.4112
2021-07-01 05:00 | 44378.7021 | 322.0943 | 38.775 | 63.3175
2021-07-01 05:00 | 44378.7028 | 325.5208 | 38.835 | 63.5837
2021-07-01 05:00 | 44378.7035 | 322.0943 | 38.9287 | 63.7337
2021-07-01 05:00 | 44378.7042 | 318.6678 | 38.9212 | 63.5687
2021-07-01 05:00 | 44378.7049 | 322.0943 | 38.9212 | 63.4188
2021-07-01 05:00 | 44378.7056 | 311.8147 | 38.8613 | 63.2387
2021-07-01 05:00 | 44378.7063 | 315.2412 | 38.8125 | 63.1075
2021-07-01 05:00 | 44378.7069 | 308.3882 | 38.7525 | 63.0325
2021-07-01 05:00 | 44378.7076 | 301.5351 | 38.685 | 63.0137
2021-07-01 05:00 | 44378.7083 | 311.8147 | 38.6775 | 62.9613
2021-07-01 05:00 | 44378.709 | 294.682 | 38.6775 | 63.1338
2021-07-01 05:00 | 44378.7097 | 294.682 | 38.6362 | 63.0588
2021-07-01 05:00 | 44378.7104 | 291.2555 | 38.5875 | 62.995
2021-07-01 05:00 | 44378.7111 | 287.8289 | 38.5687 | 62.8112
2021-07-01 05:00 | 44378.7118 | 280.9759 | 38.5425 | 62.7925
2021-07-01 05:00 | 44378.7125 | 284.4024 | 38.55 | 62.6613
2021-07-01 05:00 | 44378.7132 | 277.5493 | 38.5163 | 62.665
2021-07-01 05:00 | 44378.7139 | 270.6963 | 38.4562 | 62.53
2021-07-01 05:00 | 44378.7146 | 263.8432 | 38.4487 | 62.4587
2021-07-01 05:00 | 44378.7153 | 267.2697 | 38.4375 | 62.4625
2021-07-01 05:00 | 44378.716 | 256.9901 | 38.445 | 62.395
2021-07-01 05:00 | 44378.7167 | 263.8432 | 38.4188 | 62.3688
2021-07-01 05:00 | 44378.7174 | 260.4167 | 38.3662 | 62.2375
2021-07-01 05:00 | 44378.7181 | 243.284 | 38.3363 | 61.9412
2021-07-01 05:00 | 44378.7188 | 236.4309 | 38.37 | 61.6788
2021-07-01 05:00 | 44378.7194 | 236.4309 | 38.37 | 61.5737
2021-07-01 05:00 | 44378.7201 | 239.8575 | 38.3512 | 61.4013
2021-07-01 05:00 | 44378.7208 | 243.284 | 38.3213 | 61.4388
2021-07-01 05:00 | 44378.7215 | 243.284 | 38.3063 | 61.4725
2021-07-01 05:00 | 44378.7222 | 239.8575 | 38.3325 | 61.39
2021-07-01 05:00 | 44378.7229 | 233.0044 | 38.3662 | 61.285
2021-07-01 05:00 | 44378.7236 | 229.5779 | 38.4788 | 61.255
2021-07-01 05:00 | 44378.7243 | 222.7248 | 38.4975 | 61.3525
2021-07-01 05:00 | 44378.725 | 222.7248 | 38.4338 | 61.255
2021-07-01 05:00 | 44378.7257 | 222.7248 | 38.4487 | 61.2363
2021-07-01 05:00 | 44378.7264 | 215.8717 | 38.4975 | 61.375
2021-07-01 05:00 | 44378.7271 | 215.8717 | 38.5125 | 61.2925
2021-07-01 05:00 | 44378.7278 | 212.4452 | 38.5537 | 61.4575
2021-07-01 05:00 | 44378.7285 | 209.0186 | 38.5988 | 61.4725
2021-07-01 05:00 | 44378.7292 | 205.5921 | 38.64 | 61.5513
2021-07-01 05:00 | 44378.7299 | 202.1656 | 38.6663 | 61.2325
2021-07-01 05:00 | 44378.7306 | 198.739 | 38.6438 | 61.1875
2021-07-01 05:00 | 44378.7313 | 195.3125 | 38.64 | 61.0488
2021-07-01 05:00 | 44378.7319 | 191.886 | 38.6362 | 61.0863
2021-07-01 05:00 | 44378.7326 | 188.4594 | 38.5462 | 61.135
2021-07-01 05:00 | 44378.7333 | 185.0329 | 38.4975 | 61.03
2021-07-01 05:00 | 44378.734 | 181.6064 | 38.4637 | 60.82
2021-07-01 05:00 | 44378.7347 | 178.1798 | 38.4375 | 60.7637
2021-07-01 05:00 | 44378.7354 | 174.7533 | 38.4113 | 60.7225
2021-07-01 05:00 | 44378.7361 | 171.3268 | 38.3438 | 60.7188
2021-07-01 05:00 | 44378.7368 | 171.3268 | 38.3213 | 60.6625
2021-07-01 05:00 | 44378.7375 | 167.9002 | 38.3213 | 60.55
2021-07-01 05:00 | 44378.7382 | 164.4737 | 38.265 | 60.2762
2021-07-01 05:00 | 44378.7389 | 161.0471 | 38.2238 | 60.295
2021-07-01 05:00 | 44378.7396 | 161.0471 | 38.175 | 60.2463
2021-07-01 05:00 | 44378.7403 | 157.6206 | 38.1188 | 60.2275
2021-07-01 05:00 | 44378.741 | 154.1941 | 38.04 | 60.1488
2021-07-01 05:00 | 44378.7417 | 150.7675 | 37.9875 | 60.085
2021-07-01 05:00 | 44378.7424 | 147.341 | 37.9725 | 60.145
2021-07-01 05:00 | 44378.7431 | 143.9145 | 37.9875 | 60.025
2021-07-01 05:00 | 44378.7438 | 143.9145 | 38.04 | 59.9688
2021-07-01 05:00 | 44378.7444 | 137.0614 | 38.1225 | 59.7625
2021-07-01 05:00 | 44378.7451 | 137.0614 | 38.1225 | 59.845
2021-07-01 05:00 | 44378.7458 | 133.6349 | 38.115 | 59.815
2021-07-01 05:00 | 44378.7465 | 133.6349 | 38.0063 | 59.6688
2021-07-01 05:00 | 44378.7472 | 130.2083 | 37.845 | 59.485
2021-07-01 05:00 | 44378.7479 | 126.7818 | 37.7625 | 59.4175
2021-07-01 05:00 | 44378.7486 | 123.3553 | 37.68 | 59.3687
2021-07-01 05:00 | 44378.7493 | 119.9287 | 37.65 | 59.485
2021-07-01 05:00 | 44378.75 | 116.5022 | 37.5975 | 59.2375
2021-07-01 05:00 | 44378.7507 | 116.5022 | 37.6012 | 59.2037
2021-07-01 05:00 | 44378.7514 | 113.0757 | 37.5187 | 59.0725
2021-07-01 05:00 | 44378.7521 | 109.6491 | 37.4662 | 59.0838
2021-07-01 05:00 | 44378.7528 | 106.2226 | 37.4212 | 59.065
2021-07-01 05:00 | 44378.7535 | 106.2226 | 37.3463 | 58.7725
2021-07-01 05:00 | 44378.7542 | 102.7961 | 37.2487 | 58.7087
2021-07-01 05:00 | 44378.7549 | 99.3695 | 37.185 | 58.7988
2021-07-01 05:00 | 44378.7556 | 99.3695 | 37.095 | 58.5475
2021-07-01 05:00 | 44378.7563 | 95.943 | 37.0837 | 58.495
2021-07-01 05:00 | 44378.7569 | 92.5164 | 37.0275 | 58.4238
2021-07-01 05:00 | 44378.7576 | 92.5164 | 36.9675 | 58.5363
2021-07-01 05:00 | 44378.7583 | 89.0899 | 36.9075 | 58.4425
2021-07-01 05:00 | 44378.759 | 89.0899 | 36.8925 | 58.2325
2021-07-01 05:00 | 44378.7597 | 85.6634 | 36.8662 | 58.2475
2021-07-01 05:00 | 44378.7604 | 82.2368 | 36.8213 | 58.1012
2021-07-01 05:00 | 44378.7611 | 82.2368 | 36.7913 | 58.1087
2021-07-01 05:00 | 44378.7618 | 78.8103 | 36.7537 | 57.9362
2021-07-01 05:00 | 44378.7625 | 75.3838 | 36.7275 | 57.7712
2021-07-01 05:00 | 44378.7632 | 75.3838 | 36.6712 | 57.8875
2021-07-01 05:00 | 44378.7639 | 71.9572 | 36.7012 | 57.7262
2021-07-01 05:00 | 44378.7646 | 68.5307 | 36.7238 | 57.5163
2021-07-01 05:00 | 44378.7653 | 68.5307 | 36.7162 | 57.6025
2021-07-01 05:00 | 44378.766 | 65.1042 | 36.6675 | 57.3813
2021-07-01 05:00 | 44378.7667 | 65.1042 | 36.6488 | 57.325
2021-07-01 05:00 | 44378.7674 | 61.6776 | 36.6112 | 57.145
2021-07-01 05:00 | 44378.7681 | 61.6776 | 36.585 | 57.19
2021-07-01 05:00 | 44378.7688 | 58.2511 | 36.555 | 57.085
2021-07-01 05:00 | 44378.7694 | 54.8246 | 36.5363 | 56.9875
2021-07-01 05:00 | 44378.7701 | 54.8246 | 36.4613 | 56.8188
2021-07-01 05:00 | 44378.7708 | 51.398 | 36.4125 | 56.6237
2021-07-01 05:00 | 44378.7715 | 51.398 | 36.3825 | 56.7175
2021-07-01 05:00 | 44378.7722 | 47.9715 | 36.3225 | 56.3875
2021-07-01 05:00 | 44378.7729 | 47.9715 | 36.2625 | 56.5375
2021-07-01 05:00 | 44378.7736 | 44.545 | 36.24 | 56.395
2021-07-01 05:00 | 44378.7743 | 44.545 | 36.1725 | 56.3838
2021-07-01 05:00 | 44378.775 | 41.1184 | 36.1425 | 56.05
2021-07-01 05:00 | 44378.7757 | 41.1184 | 36.0713 | 56.155
2021-07-01 05:00 | 44378.7764 | 41.1184 | 36.0225 | 56.005
2021-07-01 05:00 | 44378.7771 | 37.6919 | 35.97 | 55.915
2021-07-01 05:00 | 44378.7778 | 37.6919 | 35.91 | 55.63
2021-07-01 05:00 | 44378.7785 | 34.2654 | 35.8538 | 55.75
2021-07-01 05:00 | 44378.7792 | 34.2654 | 35.7863 | 55.3975
2021-07-01 05:00 | 44378.7799 | 30.8388 | 35.7375 | 55.4238
2021-07-01 05:00 | 44378.7806 | 30.8388 | 35.7 | 55.285
2021-07-01 05:00 | 44378.7813 | 27.4123 | 35.685 | 55.2513
2021-07-01 05:00 | 44378.7819 | 27.4123 | 35.6588 | 55.285
2021-07-01 05:00 | 44378.7826 | 27.4123 | 35.625 | 55.1613
2021-07-01 05:00 | 44378.7833 | 27.4123 | 35.5837 | 54.9888
2021-07-01 05:00 | 44378.784 | 23.9857 | 35.5687 | 54.6925
2021-07-01 05:00 | 44378.7847 | 23.9857 | 35.5612 | 54.7
2021-07-01 05:00 | 44378.7854 | 20.5592 | 35.5462 | 54.775
2021-07-01 05:00 | 44378.7861 | 20.5592 | 35.52 | 54.5613
2021-07-01 05:00 | 44378.7868 | 20.5592 | 35.4787 | 54.2838
2021-07-01 05:00 | 44378.7875 | 17.1327 | 35.4525 | 54.265
2021-07-01 05:00 | 44378.7882 | 17.1327 | 35.415 | 54.3325
2021-07-01 05:00 | 44378.7889 | 13.7061 | 35.3662 | 54.0775
2021-07-01 05:00 | 44378.7896 | 13.7061 | 35.3325 | 54.1075
2021-07-01 05:00 | 44378.7903 | 13.7061 | 35.25 | 54.0063
2021-07-01 05:00 | 44378.791 | 10.2796 | 35.2275 | 53.5713
2021-07-01 05:00 | 44378.7917 | 10.2796 | 35.1375 | 53.7325
2021-07-01 05:00 | 44378.7924 | 10.2796 | 35.055 | 53.3988
2021-07-01 05:00 | 44378.7931 | 10.2796 | 35.0137 | 53.245
2021-07-01 05:00 | 44378.7938 | 6.8531 | 34.9725 | 53.3388
2021-07-01 05:00 | 44378.7944 | 6.8531 | 34.9237 | 53.3612
2021-07-01 05:00 | 44378.7951
2021-07-01 05:00 | 44378.7958
2021-07-01 05:00 | 44378.7965
2021-07-01 05:00 | 44378.7972
2021-07-01 05:00 | 44378.7979
2021-07-01 05:00 | 44378.7986
2021-07-01 05:00 | 44378.7993
2021-07-01 05:00 | 44378.8
2021-07-01 05:00 | 44378.8007
2021-07-01 05:00 | 44378.8014
2021-07-01 05:00 | 44378.8021
2021-07-01 05:00 | 44378.8028
2021-07-01 05:00 | 44378.8035
2021-07-01 05:00 | 44378.8042
2021-07-01 05:00 | 44378.8049
2021-07-01 05:00 | 44378.8056
2021-07-01 05:00 | 44378.8063
2021-07-01 05:00 | 44378.8069
2021-07-01 05:00 | 44378.8076
2021-07-01 05:00 | 44378.8083
2021-07-01 05:00 | 44378.809
2021-07-01 05:00 | 44378.8097
2021-07-01 05:00 | 44378.8104
2021-07-01 05:00 | 44378.8111
2021-07-01 05:00 | 44378.8118
2021-07-01 05:00 | 44378.8125
2021-07-01 05:00 | 44378.8132
2021-07-01 05:00 | 44378.8139
2021-07-01 05:00 | 44378.8146
2021-07-01 05:00 | 44378.8153
2021-07-01 05:00 | 44378.816
2021-07-01 05:00 | 44378.8167
2021-07-01 05:00 | 44378.8174
2021-07-01 05:00 | 44378.8181
2021-07-01 05:00 | 44378.8188
2021-07-01 05:00 | 44378.8194
2021-07-01 05:00 | 44378.8201
2021-07-01 05:00 | 44378.8208
2021-07-01 05:00 | 44378.8215
2021-07-01 05:00 | 44378.8222
2021-07-01 05:00 | 44378.8229
2021-07-01 05:00 | 44378.8236
2021-07-01 05:00 | 44378.8243
2021-07-01 05:00 | 44378.825
2021-07-01 05:00 | 44378.8257
2021-07-01 05:00 | 44378.8264
2021-07-01 05:00 | 44378.8271
2021-07-01 05:00 | 44378.8278
2021-07-01 05:00 | 44378.8285
2021-07-01 05:00 | 44378.8292
2021-07-01 05:00 | 44378.8299
2021-07-01 05:00 | 44378.8306
2021-07-01 05:00 | 44378.8313
2021-07-01 05:00 | 44378.8319
2021-07-01 05:00 | 44378.8326
2021-07-01 05:00 | 44378.8333
|  |  | 35.668 | 61.1536
Formulas:
Date = [Date, row above]

## Sheet3
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
28.6687 | 44.9912
28.6387 | 44.9088
28.6425 | 45.355
28.6313 | 44.9463
28.62 | 45.3438
28.62 | 44.7288
28.6012 | 44.7812
28.59 | 44.7812
28.59 | 44.8375
28.6162 | 45.2838
28.605 | 45.4638
28.605 | 44.8525
28.635 | 45.3363
28.6087 | 44.8525
28.5975 | 45.3588
28.6125 | 45.3363
28.635 | 45.4225
28.635 | 45.25
28.6313 | 44.9538
28.6087 | 45.445
28.5863 | 45.205
28.59 | 45.4525
28.6087 | 44.9388
28.5825 | 45.415
28.59 | 45.5763
28.59 | 45.4825
28.6087 | 45.5725
28.6087 | 45.0362
28.6613 | 45.2388
28.6613 | 45.79
28.5825 | 45.7262
28.605 | 45.7825
28.605 | 45.7188
28.68 | 45.85
28.6575 | 45.8312
28.6538 | 45.49
28.7062 | 45.9175
28.7062 | 45.6437
28.7175 | 45.49
28.785 | 45.5163
28.7362 | 45.5612
28.7475 | 45.8237
28.7475 | 45.6962
28.7737 | 46.2175
28.7588 | 45.73
28.8375 | 46.1537
28.8675 | 45.7337
28.8675 | 45.7562
28.875 | 46.3112
28.875 | 46.27
28.9013 | 46.21
28.9275 | 46.1912
28.92 | 46.2025
28.98 | 46.2663
28.9688 | 46.1575
29.025 | 46.24
29.025 | 46.6263
29.0625 | 46.135
29.1038 | 46.3262
29.1 | 46.75
29.1187 | 46.3375
29.1975 | 46.3787
29.235 | 46.5025
29.295 | 47.1063
29.3213 | 46.6562
29.325 | 46.735
29.355 | 47.0762
29.3738 | 46.7875
29.4075 | 46.81
29.4112 | 46.8812
29.4112 | 46.855
29.4188 | 47.2225
29.4225 | 46.9263
29.4525 | 47.035
29.5012 | 47.2113
29.5163 | 47.1287
29.58 | 47.455
29.6362 | 47.4888
29.64 | 47.3537
29.6625 | 47.7775
29.7075 | 47.65
29.7412 | 47.7887
29.7937 | 47.6688
29.8388 | 47.545
29.8312 | 47.95
29.8575 | 47.8187
29.865 | 47.9275
29.8913 | 48.0363
29.9025 | 47.7025
29.9662 | 47.7775
29.985 | 48.205
30.0487 | 48.1637
30.0938 | 48.2463
30.1575 | 48.3587
30.2137 | 48.3288
30.285 | 48.625
30.3337 | 48.7937
30.3938 | 48.895
30.45 | 49.0075
30.51 | 49.1387
30.5475 | 49.2475
30.6262 | 49.3188
30.6862 | 49.375
30.735 | 49.8775
30.7612 | 50.1062
30.81 | 50.1625
30.8775 | 50.2787
30.9037 | 50.4888
30.9113 | 50.4175
30.9075 | 50.7063
30.9 | 50.8337
30.9713 | 51.115
31.0312 | 51.07
31.0987 | 51.2425
31.125 | 51.7225
31.1475 | 51.8425
31.1925 | 51.8463
31.2638 | 52.195
31.3125 | 52.06
31.35 | 52.5325
31.4025 | 52.4388
31.4175 | 52.7012
31.4175 | 52.6263
31.4663 | 52.7087
31.545 | 53.125
31.6162 | 53.2188
31.6987 | 53.1663
31.7587 | 53.11
31.8675 | 52.9712
31.9312 | 52.7537
31.9388 | 52.7125
31.9688 | 52.9712
31.9462 | 53.1175
31.9425 | 52.9563
31.9613 | 53.1362
31.965 | 53.1625
32.0287 | 53.1925
32.1562 | 53.6313
32.2687 | 53.53
32.3213 | 53.9762
32.3775 | 53.845
32.4263 | 54.3925
32.4375 | 54.43
32.4638 | 54.4112
32.49 | 54.8012
32.535 | 54.6963
32.6625 | 55.0712
32.8237 | 55.2887
32.8575 | 55.0863
32.8763 | 55.0675
32.9175 | 55.255
32.9775 | 55.0563
32.9775 | 55.42
32.9175 | 55.6075
32.9363 | 55.8587
33.075 | 55.7612
33.0713 | 56.1888
33 | 55.9788
33.0112 | 56.215
33.0225 | 56.0612
33.0863 | 56.3988
33.1763 | 56.5525
33.2137 | 56.5788
33.285 | 57.0025
33.2812 | 57.22
33.2738 | 57.1225
33.3 | 57.31
33.2137 | 57.355
33.1688 | 57.6362
33.1012 | 57.7038
33.0525 | 57.835
33.0713 | 57.985
32.9813 | 58.0075
32.955 | 57.8875
32.94 | 57.9062
33.0225 | 58.2775
33.1575 | 58.2063
33.2738 | 58.33
33.3638 | 58.5737
33.54 | 58.8475
33.7238 | 58.9975
33.915 | 59.1438
34.065 | 59.3162
34.2075 | 59.08
34.3575 | 59.4362
34.425 | 59.4588
34.4738 | 59.6388
34.4775 | 59.9688
34.4212 | 60.2087
34.38 | 60.3438
34.4437 | 60.5612
34.5637 | 60.7712
34.5563 | 60.7637
34.5563 | 60.91
34.4175 | 60.7938
34.29 | 60.7075
34.2225 | 60.8575
34.2038 | 61.1012
34.2 | 61.0938
34.1213 | 61.2288
34.1587 | 61.54
34.2113 | 61.645
34.32 | 61.6637
34.4437 | 61.645
34.6237 | 61.9563
34.8075 | 62.1963
35.0438 | 62.41
35.1637 | 62.5038
35.2988 | 62.3875
35.3888 | 62.545
35.3438 | 62.7362
35.3737 | 62.9613
35.445 | 63.1975
35.5875 | 63.07
35.7113 | 62.8938
35.8575 | 63.16
35.9663 | 63.3138
36.045 | 63.46
36.015 | 63.6325
36.0562 | 63.8838
36.0037 | 64.0225
35.9737 | 64.1088
35.9025 | 64.075
36.0187 | 64.375
36.135 | 64.4538
36.2738 | 64.3375
36.135 | 64.4087
36 | 64.225
35.895 | 64.0225
35.7787 | 64.18
35.58 | 64.3075
35.4075 | 64.6225
35.3063 | 64.8962
35.1975 | 64.9075
35.1413 | 64.96
35.1187 | 64.8813
35.205 | 64.6525
35.2463 | 64.5888
35.2875 | 64.6413
35.2537 | 64.4613
35.25 | 64.3225
35.2988 | 64.1725
35.3063 | 64.0788
35.295 | 64.1387
35.2238 | 64.315
35.2575 | 64.675
35.31 | 64.9113
35.3662 | 65.1737
35.4187 | 65.2225
35.4787 | 65.245
35.5125 | 65.3462
35.5837 | 65.395
35.58 | 65.7513
35.6025 | 65.7475
35.7637 | 65.5938
35.91 | 65.5562
35.835 | 65.4475
35.7 | 64.7688
35.5387 | 63.9888
35.4375 | 63.9363
35.4975 | 64.3375
35.5875 | 64.3112
35.67 | 64.465
35.7038 | 64.8138
35.7787 | 65.1438
35.7562 | 65.35
35.6963 | 65.5075
35.6287 | 65.6237
35.6625 | 65.8188
35.7188 | 65.9425
35.775 | 65.995
35.85 | 66.085
35.9625 | 66.0512
36.075 | 65.9912
36.0187 | 65.5638
35.9325 | 65.2825
35.9625 | 65.3387
35.9325 | 65.2075
35.895 | 65.305
35.9287 | 65.11
35.9325 | 64.7875
35.9137 | 64.5288
35.85 | 64.2025
35.7562 | 63.52
35.7262 | 62.9087
35.6925 | 62.515
35.6813 | 62.1512
35.7038 | 62.5
35.715 | 63.0662
35.7412 | 63.19
35.775 | 63.5125
35.8575 | 63.6925
35.8462 | 63.5425
35.8575 | 63.745
35.8387 | 64.0825
35.8538 | 64.3412
35.8763 | 64.5137
35.895 | 65.0012
35.8575 | 65.3387
35.835 | 65.2225
35.8275 | 65.2525
35.8538 | 65.6538
35.85 | 65.65
35.88 | 65.2188
35.91 | 64.8438
35.9437 | 64.9713
35.9625 | 65.4587
35.9963 | 65.4663
36.0262 | 65.245
36.0337 | 65.155
36.03 | 65.155
36 | 65.0762
36.0112 | 65.1175
36.03 | 65.2337
36.0525 | 65.17
36.0788 | 65.0687
36.0825 | 65.4362
36.1162 | 65.7438
36.165 | 66.1
36.1462 | 65.455
36.0337 | 64.69
35.9663 | 64.3487
35.91 | 64.1088
35.9287 | 64.48
35.97 | 65.08
36.03 | 65.26
36.0788 | 65.6162
36.1275 | 65.8337
36.1987 | 65.4925
36.24 | 65.6875
36.24 | 65.875
36.225 | 65.89
36.1912 | 65.7513
36.2363 | 65.9238
36.2775 | 65.9688
36.2887 | 66.3325
36.315 | 66.7375
36.375 | 66.775
36.3975 | 66.895
36.435 | 66.5312
36.4688 | 66.8162
36.465 | 67.1275
36.4613 | 67.5813
36.5062 | 67.3563
36.5438 | 67.3225
36.5887 | 67.2587
36.6075 | 67.345
36.6188 | 67.3675
36.6562 | 66.9775
36.6975 | 66.7113
36.6038 | 66.6587
36.5737 | 66.5575
36.585 | 66.5387
36.5588 | 66.9325
36.555 | 67.2325
36.6075 | 67.195
36.7725 | 67.4125
36.8775 | 67.5738
36.8737 | 68.0425
36.7837 | 68.0575
36.7537 | 68.0163
36.765 | 67.6675
36.7088 | 67.3187
36.5812 | 66.5913
36.585 | 66.5987
36.5812 | 66.7975
36.5588 | 66.2612
36.5963 | 65.6162
36.5812 | 65.0612
36.5812 | 65.2038
36.63 | 65.8337
36.7238 | 66.0813
36.7425 | 66.8125
36.6937 | 66.805
36.7313 | 67.0487
36.81 | 67.5475
36.8625 | 67.96
36.8438 | 68.0837
36.8363 | 67.7162
36.84 | 67.435
36.87 | 67.3675
36.8175 | 67.1425
36.765 | 67.0487
36.78 | 66.5125
36.7463 | 66.22
36.7088 | 66.28
36.6188 | 66.1225
36.5925 | 66.2875
36.5625 | 66.1375
36.6075 | 66.3288
36.66 | 66.205
36.7162 | 65.9238
36.7088 | 65.5525
36.7275 | 65.1813
36.8288 | 65.5638
36.9263 | 66.07
37.005 | 67.0825
37.095 | 67.8438
37.0537 | 67.915
37.005 | 67.9487
36.9975 | 68.215
37.0425 | 68.245
37.1287 | 68.5075
37.2638 | 68.6612
37.4025 | 69.115
37.47 | 69.4975
37.4362 | 69.1338
37.3275 | 69.2012
37.2712 | 68.6125
37.2225 | 68.1738
37.155 | 67.5625
37.0238 | 66.97
36.975 | 66.5838
36.99 | 66.4375
36.9712 | 65.86
36.945 | 65.6912
36.9975 | 65.755
37.035 | 66.0363
37.0875 | 65.9688
37.17 | 66.2275
37.2038 | 66.4225
37.2 | 66.3887
37.2412 | 66.7075
37.3013 | 67.1313
37.4437 | 67.825
37.5975 | 68.4212
37.605 | 68.455
37.59 | 69.1525
37.6275 | 69.7863
37.6875 | 70.1162
37.6912 | 70.2063
37.6537 | 70.6375
37.6463 | 70.3413
37.6537 | 70.2513
37.68 | 70.4163
37.6725 | 70.6225
37.6725 | 70.21
37.6537 | 70.4388
37.6312 | 70.1912
37.5975 | 70.1012
37.5975 | 69.715
37.5863 | 69.7562
37.545 | 69.4413
37.425 | 68.7475
37.4025 | 68.7213
37.395 | 68.7775
37.4025 | 68.7213
37.3875 | 68.1138
37.3838 | 67.4912
37.4212 | 67.66
37.5825 | 67.9563
37.7588 | 67.8737
37.8825 | 67.7162
37.845 | 68.095
37.8112 | 68.5413
37.8787 | 69.01
37.8563 | 68.7588
37.8638 | 68.5863
37.8262 | 67.9338
37.755 | 67.36
37.7137 | 67.2475
37.7513 | 67.2438
37.8187 | 67.4613
37.8525 | 67.9712
37.95 | 68.1288
37.98 | 68.29
37.9762 | 68.56
37.9575 | 69.1375
38.0325 | 69.6812
38.0288 | 70.1763
38.1675 | 70.4425
38.28 | 70.8175
38.3137 | 70.405
38.2013 | 69.9287
38.0288 | 69.1375
37.965 | 68.6275
37.8825 | 68.725
37.86 | 68.32
37.8862 | 68.3162
37.8112 | 68.2337
37.7025 | 67.9187
37.6537 | 67.645
37.6912 | 67.7875
37.755 | 67.9638
37.785 | 67.945
37.7475 | 68.1213
37.71 | 68.26
37.6838 | 68.4962
37.6875 | 68.365
37.725 | 68.2337
37.7663 | 68.05
37.755 | 68.0013
37.7588 | 67.705
37.7475 | 67.1012
37.71 | 67.255
37.7738 | 67.3675
37.7288 | 67.1462
37.68 | 66.6512
37.5788 | 66.0062
37.5487 | 65.59
37.6012 | 65.9463
37.6575 | 66.0925
37.6987 | 66.1787
37.695 | 66.28
37.6875 | 65.8037
37.6463 | 65.2262
37.6238 | 65.1325
37.605 | 65.0125
37.5825 | 65.275
37.6162 | 65.6463
37.695 | 66.1675
37.785 | 66.5425
37.8563 | 66.7
37.9125 | 66.4975
37.9762 | 66.4937
37.9688 | 66.775
38.04 | 66.9887
38.0962 | 67.36
38.175 | 67.495
38.1562 | 67.4688
38.1 | 66.8387
38.0475 | 66.8425
37.935 | 66.8463
37.8975 | 66.745
37.905 | 67.345
37.815 | 67.0675
37.845 | 66.97
37.8487 | 66.6025
37.9275 | 66.7188
37.905 | 66.4937
37.8525 | 65.9762
37.8037 | 65.9538
37.845 | 66.1413
37.9163 | 66.2875
38.0363 | 66.5238
38.1188 | 66.745
38.1937 | 67.2663
38.2087 | 66.9325
38.16 | 66.88
38.1675 | 66.775
38.1712 | 66.8237
38.2238 | 66.8687
38.2912 | 67.3038
38.19 | 66.9137
38.0962 | 66.5687
38.025 | 66.1675
37.9425 | 65.8075
37.9725 | 65.8075
37.9837 | 65.74
38.0175 | 65.8975
38.0962 | 65.6162
38.1975 | 65.9688
38.2463 | 66.07
38.19 | 65.9987
38.2087 | 66.0062
38.1413 | 65.9088
38.1 | 65.6237
38.1 | 65.4437
38.1225 | 65.56
38.1825 | 65.7212
38.2087 | 65.9463
38.2612 | 66.415
38.235 | 66.3663
38.235 | 66.25
38.205 | 65.8638
38.1525 | 65.5
38.0513 | 65.185
37.9912 | 64.8438
37.9762 | 65.1287
37.9912 | 65.3275
38.0212 | 65.5338
38.0325 | 65.6312
38.1 | 65.7625
38.1037 | 65.6012
38.0812 | 65.74
38.1338 | 65.9463
38.1562 | 66.07
38.1637 | 66.1562
38.2388 | 66.1525
38.2725 | 66.2463
38.3325 | 66.3587
38.355 | 66.7075
38.3888 | 66.7412
38.3438 | 66.5312
38.325 | 66.3475
38.295 | 66.61
38.2312 | 66.2988
38.2912 | 66.1112
38.3213 | 66.3775
38.3325 | 66.2875
38.295 | 66.1112
38.3025 | 66.115
38.3363 | 66.4825
38.4037 | 66.6662
38.4562 | 66.7337
38.4975 | 66.595
38.5312 | 66.7
38.6438 | 66.7113
38.7113 | 66.9588
38.7788 | 66.9775
38.8237 | 66.925
38.79 | 67.0112
38.8275 | 67.3675
38.8387 | 67.7125
38.9438 | 67.6375
38.9888 | 67.51
38.9175 | 67.5062
38.8725 | 67.465
38.8687 | 67.645
38.955 | 67.8213
39.0713 | 67.9075
39.1125 | 68.2675
39.1388 | 68.41
39.1838 | 68.425
39.2325 | 68.6725
39.2663 | 68.8337
39.2175 | 68.7775
39.2887 | 68.695
39.3037 | 68.6763
39.2812 | 67.9638
39.2738 | 67.7125
39.1987 | 67.4912
39.15 | 67.2325
39.1125 | 66.9512
38.9813 | 67.15
38.9325 | 67.0337
39.0375 | 67.1913
39.045 | 67.4275
39.1312 | 67.3413
39.1125 | 67.0938
39.165 | 67.1087
39.09 | 67.1313
39.0375 | 66.9213
38.9325 | 66.5125
38.8312 | 66.3175
38.7525 | 66.4675
38.8088 | 66.64
38.9175 | 67.0525
38.9963 | 67.0638
39.0112 | 67.03
39.09 | 66.91
39.21 | 67.1125
39.2925 | 67.1688
39.3937 | 67.2925
39.3975 | 66.9437
39.315 | 67
39.1012 | 66.5725
39.0112 | 66.1225
38.9475 | 66.0025
39 | 66.1
38.985 | 66.145
39.03 | 66.3512
39.0225 | 66.4
39.0263 | 66.3625
39.06 | 66.4412
39.0412 | 66.7113
38.9925 | 66.475
38.9775 | 66.2762
38.9813 | 65.9762
38.97 | 65.7775
38.925 | 65.47
38.9512 | 65.515
39.0375 | 65.6087
39.15 | 65.7625
39.2363 | 65.89
39.36 | 66.265
39.3112 | 66.145
39.1312 | 65.8225
39.0412 | 65.5825
38.9625 | 65.4663
38.8913 | 65.065
38.85 | 64.8363
38.7713 | 64.5325
38.6625 | 64.0488
38.5838 | 63.685
38.505 | 63.6663
38.4562 | 63.505
38.4713 | 63.2012
38.5275 | 63.2163
38.5875 | 63.1187
38.6737 | 63.1675
38.6925 | 63.16
38.7225 | 63.46
38.7862 | 63.5425
38.8838 | 63.4788
39.0075 | 63.6812
38.9925 | 63.8162
38.9175 | 63.9062
38.8312 | 63.7412
38.805 | 63.5462
38.775 | 63.4112
38.775 | 63.3175
38.835 | 63.5837
38.9287 | 63.7337
38.9212 | 63.5687
38.9212 | 63.4188
38.8613 | 63.2387
38.8125 | 63.1075
38.7525 | 63.0325
38.685 | 63.0137
38.6775 | 62.9613
38.6775 | 63.1338
38.6362 | 63.0588
38.5875 | 62.995
38.5687 | 62.8112
38.5425 | 62.7925
38.55 | 62.6613
38.5163 | 62.665
38.4562 | 62.53
38.4487 | 62.4587
38.4375 | 62.4625
38.445 | 62.395
38.4188 | 62.3688
38.3662 | 62.2375
38.3363 | 61.9412
38.37 | 61.6788
38.37 | 61.5737
38.3512 | 61.4013
38.3213 | 61.4388
38.3063 | 61.4725
38.3325 | 61.39
38.3662 | 61.285
38.4788 | 61.255
38.4975 | 61.3525
38.4338 | 61.255
38.4487 | 61.2363
38.4975 | 61.375
38.5125 | 61.2925
38.5537 | 61.4575
38.5988 | 61.4725
38.64 | 61.5513
38.6663 | 61.2325
38.6438 | 61.1875
38.64 | 61.0488
38.6362 | 61.0863
38.5462 | 61.135
38.4975 | 61.03
38.4637 | 60.82
38.4375 | 60.7637
38.4113 | 60.7225
38.3438 | 60.7188
38.3213 | 60.6625
38.3213 | 60.55
38.265 | 60.2762
38.2238 | 60.295
38.175 | 60.2463
38.1188 | 60.2275
38.04 | 60.1488
37.9875 | 60.085
37.9725 | 60.145
37.9875 | 60.025
38.04 | 59.9688
38.1225 | 59.7625
38.1225 | 59.845
38.115 | 59.815
38.0063 | 59.6688
37.845 | 59.485
37.7625 | 59.4175
37.68 | 59.3687
37.65 | 59.485
37.5975 | 59.2375
37.6012 | 59.2037
37.5187 | 59.0725
37.4662 | 59.0838
37.4212 | 59.065
37.3463 | 58.7725
37.2487 | 58.7087
37.185 | 58.7988
37.095 | 58.5475
37.0837 | 58.495
37.0275 | 58.4238
36.9675 | 58.5363
36.9075 | 58.4425
36.8925 | 58.2325
36.8662 | 58.2475
36.8213 | 58.1012
36.7913 | 58.1087
36.7537 | 57.9362
36.7275 | 57.7712
36.6712 | 57.8875
36.7012 | 57.7262
36.7238 | 57.5163
36.7162 | 57.6025
36.6675 | 57.3813
36.6488 | 57.325
36.6112 | 57.145
36.585 | 57.19
36.555 | 57.085
36.5363 | 56.9875
36.4613 | 56.8188
36.4125 | 56.6237
36.3825 | 56.7175
36.3225 | 56.3875
36.2625 | 56.5375
36.24 | 56.395
36.1725 | 56.3838
36.1425 | 56.05
36.0713 | 56.155
36.0225 | 56.005
35.97 | 55.915
35.91 | 55.63
35.8538 | 55.75
35.7863 | 55.3975
35.7375 | 55.4238
35.7 | 55.285
35.685 | 55.2513
35.6588 | 55.285
35.625 | 55.1613
35.5837 | 54.9888
35.5687 | 54.6925
35.5612 | 54.7
35.5462 | 54.775
35.52 | 54.5613
35.4787 | 54.2838
35.4525 | 54.265
35.415 | 54.3325
35.3662 | 54.0775
35.3325 | 54.1075
35.25 | 54.0063
35.2275 | 53.5713
35.1375 | 53.7325
35.055 | 53.3988
35.0137 | 53.245
34.9725 | 53.3388
34.9237 | 53.3612
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
35.7607 | 61.3659