## Weather
Panipat (999.37 KW)
Weather Report
From :- 29/06/2021 06:00:00 To :- 29/06/2021 20:00:00
Date | Time | Weather Station
|  | Irradiance | Ambient | Solar Insolation (kWh/m²) | 6.9863
|  | W/m² | °C | Ambient Temp Average (°C) | 37.6623
2021-06-29 | 6:00 | 33.9305 | 29.8425
2021-06-29 | 6:01 | 37.3236 | 29.8687
2021-06-29 | 6:02 | 37.3236 | 29.8875
2021-06-29 | 6:03 | 37.3236 | 29.9325
2021-06-29 | 6:04 | 40.7166 | 29.9213
2021-06-29 | 6:05 | 40.7166 | 29.9737
2021-06-29 | 6:06 | 44.1097 | 29.9775
2021-06-29 | 6:07 | 47.5027 | 29.9925
2021-06-29 | 6:08 | 47.5027 | 30.0075
2021-06-29 | 6:09 | 47.5027 | 30.045
2021-06-29 | 6:10 | 50.8958 | 30.0675
2021-06-29 | 6:11 | 50.8958 | 30.0675
2021-06-29 | 6:12 | 54.2888 | 30.105
2021-06-29 | 6:13 | 54.2888 | 30.15
2021-06-29 | 6:14 | 57.6819 | 30.15
2021-06-29 | 6:15 | 57.6819 | 30.1462
2021-06-29 | 6:16 | 61.0749 | 30.1575
2021-06-29 | 6:17 | 61.0749 | 30.1837
2021-06-29 | 6:18 | 64.468 | 30.195
2021-06-29 | 6:19 | 64.468 | 30.1988
2021-06-29 | 6:20 | 67.861 | 30.1988
2021-06-29 | 6:21 | 67.861 | 30.2175
2021-06-29 | 6:22 | 71.2541 | 30.2437
2021-06-29 | 6:23 | 74.6471 | 30.2963
2021-06-29 | 6:24 | 74.6471 | 30.3337
2021-06-29 | 6:25 | 78.0402 | 30.4125
2021-06-29 | 6:26 | 81.4332 | 30.42
2021-06-29 | 6:27 | 84.8263 | 30.4387
2021-06-29 | 6:28 | 84.8263 | 30.4575
2021-06-29 | 6:29 | 88.2193 | 30.5138
2021-06-29 | 6:30 | 91.6124 | 30.5625
2021-06-29 | 6:31 | 95.0054 | 30.5963
2021-06-29 | 6:32 | 95.0054 | 30.6525
2021-06-29 | 6:33 | 98.3985 | 30.6638
2021-06-29 | 6:34 | 101.7915 | 30.69
2021-06-29 | 6:35 | 101.7915 | 30.6487
2021-06-29 | 6:36 | 105.1846 | 30.63
2021-06-29 | 6:37 | 108.5776 | 30.6262
2021-06-29 | 6:38 | 111.9707 | 30.5963
2021-06-29 | 6:39 | 115.3637 | 30.6675
2021-06-29 | 6:40 | 115.3637 | 30.6975
2021-06-29 | 6:41 | 118.7568 | 30.75
2021-06-29 | 6:42 | 122.1498 | 30.7538
2021-06-29 | 6:43 | 125.5429 | 30.765
2021-06-29 | 6:44 | 125.5429 | 30.7575
2021-06-29 | 6:45 | 128.9359 | 30.6938
2021-06-29 | 6:46 | 132.329 | 30.675
2021-06-29 | 6:47 | 132.329 | 30.7125
2021-06-29 | 6:48 | 135.722 | 30.7425
2021-06-29 | 6:49 | 139.1151 | 30.78
2021-06-29 | 6:50 | 142.5082 | 30.8287
2021-06-29 | 6:51 | 142.5082 | 30.855
2021-06-29 | 6:52 | 145.9012 | 30.9187
2021-06-29 | 6:53 | 149.2943 | 30.9488
2021-06-29 | 6:54 | 152.6873 | 30.9563
2021-06-29 | 6:55 | 152.6873 | 30.9638
2021-06-29 | 6:56 | 156.0804 | 30.9713
2021-06-29 | 6:57 | 162.8665 | 30.9788
2021-06-29 | 6:58 | 162.8665 | 30.9262
2021-06-29 | 6:59 | 166.2595 | 30.8962
2021-06-29 | 7:00 | 169.6526 | 30.9262
2021-06-29 | 7:01 | 169.6526 | 30.9262
2021-06-29 | 7:02 | 176.4387 | 30.9713
2021-06-29 | 7:03 | 176.4387 | 30.9975
2021-06-29 | 7:04 | 179.8317 | 31.05
2021-06-29 | 7:05 | 183.2248 | 31.0912
2021-06-29 | 7:06 | 190.0109 | 31.1325
2021-06-29 | 7:07 | 193.4039 | 31.1363
2021-06-29 | 7:08 | 196.797 | 31.1513
2021-06-29 | 7:09 | 200.19 | 31.1588
2021-06-29 | 7:10 | 200.19 | 31.2225
2021-06-29 | 7:11 | 203.583 | 31.2712
2021-06-29 | 7:12 | 203.583 | 31.2675
2021-06-29 | 7:13 | 206.9761 | 31.29
2021-06-29 | 7:14 | 213.7622 | 31.3463
2021-06-29 | 7:15 | 213.7622 | 31.3425
2021-06-29 | 7:16 | 217.1553 | 31.365
2021-06-29 | 7:17 | 220.5483 | 31.4775
2021-06-29 | 7:18 | 223.9414 | 31.4625
2021-06-29 | 7:19 | 223.9414 | 31.4625
2021-06-29 | 7:20 | 230.7275 | 31.5375
2021-06-29 | 7:21 | 234.1205 | 31.5487
2021-06-29 | 7:22 | 234.1205 | 31.5675
2021-06-29 | 7:23 | 237.5136 | 31.5487
2021-06-29 | 7:24 | 244.2997 | 31.6313
2021-06-29 | 7:25 | 244.2997 | 31.5487
2021-06-29 | 7:26 | 247.6927 | 31.5675
2021-06-29 | 7:27 | 251.0858 | 31.6462
2021-06-29 | 7:28 | 251.0858 | 31.6687
2021-06-29 | 7:29 | 257.8719 | 31.7213
2021-06-29 | 7:30 | 257.8719 | 31.74
2021-06-29 | 7:31 | 264.658 | 31.8075
2021-06-29 | 7:32 | 264.658 | 31.8487
2021-06-29 | 7:33 | 264.658 | 31.9425
2021-06-29 | 7:34 | 271.4441 | 31.9312
2021-06-29 | 7:35 | 274.8371 | 31.9913
2021-06-29 | 7:36 | 278.2302 | 31.9612
2021-06-29 | 7:37 | 281.6232 | 31.92
2021-06-29 | 7:38 | 285.0163 | 31.9462
2021-06-29 | 7:39 | 288.4093 | 31.9838
2021-06-29 | 7:40 | 291.8024 | 31.9838
2021-06-29 | 7:41 | 295.1954 | 31.9387
2021-06-29 | 7:42 | 298.5885 | 31.9988
2021-06-29 | 7:43 | 298.5885 | 32.0175
2021-06-29 | 7:44 | 308.7676 | 32.0363
2021-06-29 | 7:45 | 308.7676 | 32.0925
2021-06-29 | 7:46 | 312.1607 | 32.1
2021-06-29 | 7:47 | 318.9468 | 32.0737
2021-06-29 | 7:48 | 318.9468 | 32.0775
2021-06-29 | 7:49 | 322.3398 | 32.1
2021-06-29 | 7:50 | 325.7329 | 32.1037
2021-06-29 | 7:51 | 329.1259 | 32.22
2021-06-29 | 7:52 | 332.519 | 32.3287
2021-06-29 | 7:53 | 332.519 | 32.4038
2021-06-29 | 7:54 | 335.9121 | 32.3513
2021-06-29 | 7:55 | 339.3051 | 32.4562
2021-06-29 | 7:56 | 342.6981 | 32.4225
2021-06-29 | 7:57 | 346.0912 | 32.445
2021-06-29 | 7:58 | 352.8773 | 32.4637
2021-06-29 | 7:59 | 346.0912 | 32.4975
2021-06-29 | 8:00 | 325.7329 | 32.535
2021-06-29 | 8:01 | 349.4842 | 32.58
2021-06-29 | 8:02 | 329.1259 | 32.6512
2021-06-29 | 8:03 | 339.3051 | 32.7488
2021-06-29 | 8:04 | 363.0565 | 32.8837
2021-06-29 | 8:05 | 363.0565 | 33.0337
2021-06-29 | 8:06 | 366.4495 | 33.1313
2021-06-29 | 8:07 | 366.4495 | 33.3038
2021-06-29 | 8:08 | 376.6287 | 33.5887
2021-06-29 | 8:09 | 383.4148 | 33.8062
2021-06-29 | 8:10 | 383.4148 | 34.035
2021-06-29 | 8:11 | 386.8078 | 34.2413
2021-06-29 | 8:12 | 386.8078 | 34.335
2021-06-29 | 8:13 | 390.2009 | 34.3987
2021-06-29 | 8:14 | 390.2009 | 34.3575
2021-06-29 | 8:15 | 393.5939 | 34.3387
2021-06-29 | 8:16 | 400.38 | 34.4363
2021-06-29 | 8:17 | 403.7731 | 34.56
2021-06-29 | 8:18 | 407.1661 | 34.62
2021-06-29 | 8:19 | 413.9522 | 34.6613
2021-06-29 | 8:20 | 413.9522 | 34.785
2021-06-29 | 8:21 | 417.3453 | 34.7662
2021-06-29 | 8:22 | 420.7383 | 34.7512
2021-06-29 | 8:23 | 420.7383 | 34.8563
2021-06-29 | 8:24 | 427.5244 | 34.845
2021-06-29 | 8:25 | 430.9175 | 34.77
2021-06-29 | 8:26 | 430.9175 | 34.7175
2021-06-29 | 8:27 | 434.3105 | 34.6463
2021-06-29 | 8:28 | 437.7036 | 34.7662
2021-06-29 | 8:29 | 437.7036 | 34.8563
2021-06-29 | 8:30 | 437.7036 | 34.8563
2021-06-29 | 8:31 | 444.4897 | 34.8075
2021-06-29 | 8:32 | 454.6688 | 34.7325
2021-06-29 | 8:33 | 451.2758 | 34.6613
2021-06-29 | 8:34 | 451.2758 | 34.665
2021-06-29 | 8:35 | 447.8827 | 34.6875
2021-06-29 | 8:36 | 451.2758 | 34.6575
2021-06-29 | 8:37 | 461.4549 | 34.65
2021-06-29 | 8:38 | 461.4549 | 34.6313
2021-06-29 | 8:39 | 471.6341 | 34.7062
2021-06-29 | 8:40 | 468.241 | 34.86
2021-06-29 | 8:41 | 481.8132 | 35.0812
2021-06-29 | 8:42 | 485.2063 | 35.2612
2021-06-29 | 8:43 | 481.8132 | 35.2275
2021-06-29 | 8:44 | 495.3854 | 35.1037
2021-06-29 | 8:45 | 488.5993 | 35.0438
2021-06-29 | 8:46 | 505.5646 | 34.98
2021-06-29 | 8:47 | 505.5646 | 34.8975
2021-06-29 | 8:48 | 505.5646 | 34.8862
2021-06-29 | 8:49 | 508.9576 | 34.845
2021-06-29 | 8:50 | 515.7438 | 34.77
2021-06-29 | 8:51 | 512.3507 | 34.7587
2021-06-29 | 8:52 | 519.1368 | 34.74
2021-06-29 | 8:53 | 525.9229 | 34.7662
2021-06-29 | 8:54 | 525.9229 | 34.7137
2021-06-29 | 8:55 | 522.5299 | 34.7362
2021-06-29 | 8:56 | 532.709 | 34.7137
2021-06-29 | 8:57 | 536.102 | 34.665
2021-06-29 | 8:58 | 525.9229 | 34.6688
2021-06-29 | 8:59 | 532.709 | 34.7137
2021-06-29 | 9:00 | 532.709 | 34.785
2021-06-29 | 9:01 | 542.8882 | 34.7925
2021-06-29 | 9:02 | 546.2812 | 34.8188
2021-06-29 | 9:03 | 542.8882 | 34.9087
2021-06-29 | 9:04 | 556.4604 | 34.9612
2021-06-29 | 9:05 | 556.4604 | 35.0887
2021-06-29 | 9:06 | 556.4604 | 35.0288
2021-06-29 | 9:07 | 559.8534 | 34.9237
2021-06-29 | 9:08 | 563.2465 | 34.92
2021-06-29 | 9:09 | 573.4256 | 34.8413
2021-06-29 | 9:10 | 573.4256 | 34.8188
2021-06-29 | 9:11 | 573.4256 | 34.8525
2021-06-29 | 9:12 | 580.2117 | 34.9237
2021-06-29 | 9:13 | 586.9978 | 34.9688
2021-06-29 | 9:14 | 583.6048 | 34.9162
2021-06-29 | 9:15 | 590.3909 | 34.9875
2021-06-29 | 9:16 | 593.7839 | 34.9913
2021-06-29 | 9:17 | 593.7839 | 34.98
2021-06-29 | 9:18 | 597.177 | 35.1412
2021-06-29 | 9:19 | 603.9631 | 35.295
2021-06-29 | 9:20 | 600.57 | 35.3062
2021-06-29 | 9:21 | 603.9631 | 35.3775
2021-06-29 | 9:22 | 607.3561 | 35.4
2021-06-29 | 9:23 | 610.7492 | 35.52
2021-06-29 | 9:24 | 610.7492 | 35.595
2021-06-29 | 9:25 | 610.7492 | 35.6138
2021-06-29 | 9:26 | 620.9283 | 35.55
2021-06-29 | 9:27 | 620.9283 | 35.4525
2021-06-29 | 9:28 | 627.7144 | 35.4225
2021-06-29 | 9:29 | 624.3214 | 35.49
2021-06-29 | 9:30 | 627.7144 | 35.535
2021-06-29 | 9:31 | 631.1075 | 35.5688
2021-06-29 | 9:32 | 631.1075 | 35.5763
2021-06-29 | 9:33 | 631.1075 | 35.5725
2021-06-29 | 9:34 | 641.2866 | 35.6362
2021-06-29 | 9:35 | 644.6797 | 35.7037
2021-06-29 | 9:36 | 644.6797 | 35.595
2021-06-29 | 9:37 | 644.6797 | 35.565
2021-06-29 | 9:38 | 651.4658 | 35.7375
2021-06-29 | 9:39 | 658.2519 | 35.9288
2021-06-29 | 9:40 | 654.8588 | 35.9175
2021-06-29 | 9:41 | 654.8588 | 35.9738
2021-06-29 | 9:42 | 661.645 | 35.9738
2021-06-29 | 9:43 | 665.038 | 36.0637
2021-06-29 | 9:44 | 658.2519 | 36.165
2021-06-29 | 9:45 | 665.038 | 36.1388
2021-06-29 | 9:46 | 671.8241 | 36.1688
2021-06-29 | 9:47 | 675.2172 | 36.1275
2021-06-29 | 9:48 | 675.2172 | 36.15
2021-06-29 | 9:49 | 668.431 | 36.0862
2021-06-29 | 9:50 | 675.2172 | 36.0975
2021-06-29 | 9:51 | 675.2172 | 36.1987
2021-06-29 | 9:52 | 675.2172 | 36.24
2021-06-29 | 9:53 | 671.8241 | 36.2737
2021-06-29 | 9:54 | 671.8241 | 36.2662
2021-06-29 | 9:55 | 682.0032 | 36.2587
2021-06-29 | 9:56 | 685.3963 | 36.3338
2021-06-29 | 9:57 | 688.7894 | 36.4838
2021-06-29 | 9:58 | 685.3963 | 36.4125
2021-06-29 | 9:59 | 685.3963 | 36.39
2021-06-29 | 10:00 | 698.9685 | 36.405
2021-06-29 | 10:01 | 698.9685 | 36.4875
2021-06-29 | 10:02 | 702.3616 | 36.6
2021-06-29 | 10:03 | 705.7546 | 36.5962
2021-06-29 | 10:04 | 709.1476 | 36.6187
2021-06-29 | 10:05 | 709.1476 | 36.6487
2021-06-29 | 10:06 | 712.5407 | 36.7463
2021-06-29 | 10:07 | 715.9338 | 36.8175
2021-06-29 | 10:08 | 719.3268 | 36.8062
2021-06-29 | 10:09 | 712.5407 | 36.8212
2021-06-29 | 10:10 | 715.9338 | 36.9263
2021-06-29 | 10:11 | 712.5407 | 37.005
2021-06-29 | 10:12 | 719.3268 | 37.005
2021-06-29 | 10:13 | 719.3268 | 37.0125
2021-06-29 | 10:14 | 722.7198 | 36.9263
2021-06-29 | 10:15 | 722.7198 | 36.84
2021-06-29 | 10:16 | 729.506 | 36.7575
2021-06-29 | 10:17 | 726.1129 | 36.7987
2021-06-29 | 10:18 | 729.506 | 36.8588
2021-06-29 | 10:19 | 732.899 | 36.9113
2021-06-29 | 10:20 | 743.0782 | 36.84
2021-06-29 | 10:21 | 743.0782 | 36.765
2021-06-29 | 10:22 | 749.8643 | 36.6525
2021-06-29 | 10:23 | 746.4713 | 36.6863
2021-06-29 | 10:24 | 743.0782 | 36.7238
2021-06-29 | 10:25 | 743.0782 | 36.6863
2021-06-29 | 10:26 | 749.8643 | 36.8175
2021-06-29 | 10:27 | 749.8643 | 36.8813
2021-06-29 | 10:28 | 760.0435 | 36.9787
2021-06-29 | 10:29 | 763.4365 | 37.065
2021-06-29 | 10:30 | 763.4365 | 37.125
2021-06-29 | 10:31 | 760.0435 | 37.1625
2021-06-29 | 10:32 | 763.4365 | 37.2263
2021-06-29 | 10:33 | 763.4365 | 37.2713
2021-06-29 | 10:34 | 773.6157 | 37.275
2021-06-29 | 10:35 | 770.2226 | 37.3312
2021-06-29 | 10:36 | 780.4017 | 37.3875
2021-06-29 | 10:37 | 780.4017 | 37.3912
2021-06-29 | 10:38 | 773.6157 | 37.4775
2021-06-29 | 10:39 | 783.7948 | 37.545
2021-06-29 | 10:40 | 777.0087 | 37.695
2021-06-29 | 10:41 | 770.2226 | 37.6463
2021-06-29 | 10:42 | 777.0087 | 37.6013
2021-06-29 | 10:43 | 787.1879 | 37.6463
2021-06-29 | 10:44 | 773.6157 | 37.71
2021-06-29 | 10:45 | 780.4017 | 37.7512
2021-06-29 | 10:46 | 780.4017 | 37.815
2021-06-29 | 10:47 | 780.4017 | 37.7662
2021-06-29 | 10:48 | 787.1879 | 37.8075
2021-06-29 | 10:49 | 787.1879 | 37.8937
2021-06-29 | 10:50 | 777.0087 | 38.1
2021-06-29 | 10:51 | 780.4017 | 38.1713
2021-06-29 | 10:52 | 800.76 | 38.115
2021-06-29 | 10:53 | 790.5809 | 38.1112
2021-06-29 | 10:54 | 787.1879 | 38.205
2021-06-29 | 10:55 | 804.1531 | 38.2912
2021-06-29 | 10:56 | 800.76 | 38.295
2021-06-29 | 10:57 | 797.367 | 38.2388
2021-06-29 | 10:58 | 807.5461 | 38.0737
2021-06-29 | 10:59 | 800.76 | 38.0625
2021-06-29 | 11:00 | 793.9739 | 38.1525
2021-06-29 | 11:01 | 797.367 | 38.1713
2021-06-29 | 11:02 | 800.76 | 38.0925
2021-06-29 | 11:03 | 800.76 | 38.1037
2021-06-29 | 11:04 | 797.367 | 38.2313
2021-06-29 | 11:05 | 804.1531 | 38.43
2021-06-29 | 11:06 | 804.1531 | 38.445
2021-06-29 | 11:07 | 810.9392 | 38.5125
2021-06-29 | 11:08 | 807.5461 | 38.4862
2021-06-29 | 11:09 | 810.9392 | 38.535
2021-06-29 | 11:10 | 810.9392 | 38.5162
2021-06-29 | 11:11 | 817.7253 | 38.5087
2021-06-29 | 11:12 | 821.1183 | 38.445
2021-06-29 | 11:13 | 814.3322 | 38.3625
2021-06-29 | 11:14 | 824.5114 | 38.28
2021-06-29 | 11:15 | 821.1183 | 38.2088
2021-06-29 | 11:16 | 821.1183 | 38.2612
2021-06-29 | 11:17 | 821.1183 | 38.3325
2021-06-29 | 11:18 | 824.5114 | 38.4
2021-06-29 | 11:19 | 827.9044 | 38.3325
2021-06-29 | 11:20 | 824.5114 | 38.4038
2021-06-29 | 11:21 | 827.9044 | 38.5237
2021-06-29 | 11:22 | 827.9044 | 38.64
2021-06-29 | 11:23 | 824.5114 | 38.7525
2021-06-29 | 11:24 | 824.5114 | 38.8013
2021-06-29 | 11:25 | 831.2975 | 38.76
2021-06-29 | 11:26 | 838.0836 | 38.7675
2021-06-29 | 11:27 | 831.2975 | 38.7863
2021-06-29 | 11:28 | 834.6906 | 38.9363
2021-06-29 | 11:29 | 827.9044 | 38.9888
2021-06-29 | 11:30 | 838.0836 | 39.0337
2021-06-29 | 11:31 | 834.6906 | 39.0675
2021-06-29 | 11:32 | 834.6906 | 39.015
2021-06-29 | 11:33 | 838.0836 | 38.94
2021-06-29 | 11:34 | 848.2628 | 38.9288
2021-06-29 | 11:35 | 844.8697 | 38.82
2021-06-29 | 11:36 | 838.0836 | 38.6775
2021-06-29 | 11:37 | 838.0836 | 38.7112
2021-06-29 | 11:38 | 831.2975 | 38.7413
2021-06-29 | 11:39 | 838.0836 | 38.8575
2021-06-29 | 11:40 | 841.4766 | 38.865
2021-06-29 | 11:41 | 848.2628 | 38.8575
2021-06-29 | 11:42 | 851.6558 | 38.8875
2021-06-29 | 11:43 | 851.6558 | 38.8987
2021-06-29 | 11:44 | 851.6558 | 39.0187
2021-06-29 | 11:45 | 848.2628 | 39.18
2021-06-29 | 11:46 | 851.6558 | 39.3525
2021-06-29 | 11:47 | 851.6558 | 39.3713
2021-06-29 | 11:48 | 851.6558 | 39.3563
2021-06-29 | 11:49 | 855.0488 | 39.2737
2021-06-29 | 11:50 | 851.6558 | 39.2737
2021-06-29 | 11:51 | 848.2628 | 39.2625
2021-06-29 | 11:52 | 858.4419 | 39.24
2021-06-29 | 11:53 | 861.835 | 39.225
2021-06-29 | 11:54 | 861.835 | 39.1875
2021-06-29 | 11:55 | 865.228 | 39.1163
2021-06-29 | 11:56 | 865.228 | 39.0375
2021-06-29 | 11:57 | 858.4419 | 39.18
2021-06-29 | 11:58 | 858.4419 | 39.3038
2021-06-29 | 11:59 | 861.835 | 39.3525
2021-06-29 | 12:00 | 861.835 | 39.3825
2021-06-29 | 12:01 | 861.835 | 39.3038
2021-06-29 | 12:02 | 861.835 | 39.2062
2021-06-29 | 12:03 | 865.228 | 39.2437
2021-06-29 | 12:04 | 868.621 | 39.2888
2021-06-29 | 12:05 | 872.0141 | 39.3375
2021-06-29 | 12:06 | 861.835 | 39.48
2021-06-29 | 12:07 | 868.621 | 39.57
2021-06-29 | 12:08 | 868.621 | 39.5775
2021-06-29 | 12:09 | 872.0141 | 39.4913
2021-06-29 | 12:10 | 868.621 | 39.4125
2021-06-29 | 12:11 | 868.621 | 39.2775
2021-06-29 | 12:12 | 875.4072 | 39.0825
2021-06-29 | 12:13 | 865.228 | 39.0487
2021-06-29 | 12:14 | 872.0141 | 39.0637
2021-06-29 | 12:15 | 865.228 | 39.0637
2021-06-29 | 12:16 | 872.0141 | 39.165
2021-06-29 | 12:17 | 868.621 | 39.2137
2021-06-29 | 12:18 | 868.621 | 39.1313
2021-06-29 | 12:19 | 861.835 | 39.0938
2021-06-29 | 12:20 | 855.0488 | 39.1275
2021-06-29 | 12:21 | 851.6558 | 39.1725
2021-06-29 | 12:22 | 858.4419 | 39.4012
2021-06-29 | 12:23 | 875.4072 | 39.4425
2021-06-29 | 12:24 | 868.621 | 39.63
2021-06-29 | 12:25 | 868.621 | 39.75
2021-06-29 | 12:26 | 851.6558 | 39.765
2021-06-29 | 12:27 | 844.8697 | 39.8438
2021-06-29 | 12:28 | 858.4419 | 39.6412
2021-06-29 | 12:29 | 841.4766 | 39.5775
2021-06-29 | 12:30 | 848.2628 | 39.6525
2021-06-29 | 12:31 | 865.228 | 39.7163
2021-06-29 | 12:32 | 868.621 | 39.7612
2021-06-29 | 12:33 | 888.9794 | 39.8137
2021-06-29 | 12:34 | 878.8002 | 39.7875
2021-06-29 | 12:35 | 888.9794 | 39.8175
2021-06-29 | 12:36 | 888.9794 | 39.7425
2021-06-29 | 12:37 | 895.7654 | 39.7425
2021-06-29 | 12:38 | 885.5863 | 39.6788
2021-06-29 | 12:39 | 885.5863 | 39.7612
2021-06-29 | 12:40 | 875.4072 | 39.7275
2021-06-29 | 12:41 | 878.8002 | 39.6713
2021-06-29 | 12:42 | 892.3724 | 39.675
2021-06-29 | 12:43 | 885.5863 | 39.72
2021-06-29 | 12:44 | 885.5863 | 39.7575
2021-06-29 | 12:45 | 872.0141 | 39.7875
2021-06-29 | 12:46 | 878.8002 | 39.7013
2021-06-29 | 12:47 | 892.3724 | 39.6975
2021-06-29 | 12:48 | 882.1932 | 39.675
2021-06-29 | 12:49 | 882.1932 | 39.7725
2021-06-29 | 12:50 | 892.3724 | 39.8287
2021-06-29 | 12:51 | 888.9794 | 39.8137
2021-06-29 | 12:52 | 888.9794 | 39.7987
2021-06-29 | 12:53 | 885.5863 | 39.7837
2021-06-29 | 12:54 | 878.8002 | 39.8625
2021-06-29 | 12:55 | 882.1932 | 39.84
2021-06-29 | 12:56 | 865.228 | 39.8888
2021-06-29 | 12:57 | 872.0141 | 39.885
2021-06-29 | 12:58 | 872.0141 | 39.9225
2021-06-29 | 12:59 | 875.4072 | 40.035
2021-06-29 | 13:00 | 868.621 | 40.0875
2021-06-29 | 13:01 | 875.4072 | 40.0575
2021-06-29 | 13:02 | 872.0141 | 40.1512
2021-06-29 | 13:03 | 858.4419 | 40.2225
2021-06-29 | 13:04 | 855.0488 | 40.2675
2021-06-29 | 13:05 | 851.6558 | 40.3837
2021-06-29 | 13:06 | 841.4766 | 40.38
2021-06-29 | 13:07 | 865.228 | 40.3088
2021-06-29 | 13:08 | 838.0836 | 40.35
2021-06-29 | 13:09 | 844.8697 | 40.4325
2021-06-29 | 13:10 | 797.367 | 40.395
2021-06-29 | 13:11 | 824.5114 | 40.4438
2021-06-29 | 13:12 | 844.8697 | 40.4288
2021-06-29 | 13:13 | 824.5114 | 40.425
2021-06-29 | 13:14 | 838.0836 | 40.5075
2021-06-29 | 13:15 | 851.6558 | 40.5262
2021-06-29 | 13:16 | 865.228 | 40.5375
2021-06-29 | 13:17 | 844.8697 | 40.4888
2021-06-29 | 13:18 | 831.2975 | 40.4738
2021-06-29 | 13:19 | 807.5461 | 40.485
2021-06-29 | 13:20 | 834.6906 | 40.3912
2021-06-29 | 13:21 | 841.4766 | 40.3013
2021-06-29 | 13:22 | 865.228 | 40.2788
2021-06-29 | 13:23 | 858.4419 | 40.4288
2021-06-29 | 13:24 | 861.835 | 40.47
2021-06-29 | 13:25 | 851.6558 | 40.4175
2021-06-29 | 13:26 | 868.621 | 40.3987
2021-06-29 | 13:27 | 851.6558 | 40.3575
2021-06-29 | 13:28 | 858.4419 | 40.3162
2021-06-29 | 13:29 | 855.0488 | 40.4325
2021-06-29 | 13:30 | 848.2628 | 40.5375
2021-06-29 | 13:31 | 841.4766 | 40.515
2021-06-29 | 13:32 | 848.2628 | 40.4138
2021-06-29 | 13:33 | 838.0836 | 40.4325
2021-06-29 | 13:34 | 858.4419 | 40.4925
2021-06-29 | 13:35 | 844.8697 | 40.4775
2021-06-29 | 13:36 | 855.0488 | 40.4588
2021-06-29 | 13:37 | 851.6558 | 40.3762
2021-06-29 | 13:38 | 865.228 | 40.3687
2021-06-29 | 13:39 | 872.0141 | 40.3875
2021-06-29 | 13:40 | 834.6906 | 40.32
2021-06-29 | 13:41 | 855.0488 | 40.185
2021-06-29 | 13:42 | 827.9044 | 40.17
2021-06-29 | 13:43 | 821.1183 | 40.2638
2021-06-29 | 13:44 | 827.9044 | 40.3912
2021-06-29 | 13:45 | 831.2975 | 40.4925
2021-06-29 | 13:46 | 831.2975 | 40.6875
2021-06-29 | 13:47 | 838.0836 | 40.6838
2021-06-29 | 13:48 | 848.2628 | 40.5075
2021-06-29 | 13:49 | 834.6906 | 40.4025
2021-06-29 | 13:50 | 824.5114 | 40.3125
2021-06-29 | 13:51 | 827.9044 | 40.2713
2021-06-29 | 13:52 | 824.5114 | 40.3162
2021-06-29 | 13:53 | 827.9044 | 40.3462
2021-06-29 | 13:54 | 827.9044 | 40.4438
2021-06-29 | 13:55 | 831.2975 | 40.5825
2021-06-29 | 13:56 | 827.9044 | 40.5262
2021-06-29 | 13:57 | 827.9044 | 40.4438
2021-06-29 | 13:58 | 824.5114 | 40.4513
2021-06-29 | 13:59 | 824.5114 | 40.515
2021-06-29 | 14:00 | 827.9044 | 40.455
2021-06-29 | 14:01 | 821.1183 | 40.44
2021-06-29 | 14:02 | 821.1183 | 40.4775
2021-06-29 | 14:03 | 807.5461 | 40.5412
2021-06-29 | 14:04 | 821.1183 | 40.53
2021-06-29 | 14:05 | 804.1531 | 40.605
2021-06-29 | 14:06 | 804.1531 | 40.6763
2021-06-29 | 14:07 | 810.9392 | 40.6912
2021-06-29 | 14:08 | 804.1531 | 40.89
2021-06-29 | 14:09 | 800.76 | 41.0363
2021-06-29 | 14:10 | 804.1531 | 41.025
2021-06-29 | 14:11 | 804.1531 | 41.0175
2021-06-29 | 14:12 | 804.1531 | 40.8862
2021-06-29 | 14:13 | 797.367 | 40.7587
2021-06-29 | 14:14 | 793.9739 | 40.8038
2021-06-29 | 14:15 | 800.76 | 40.7287
2021-06-29 | 14:16 | 777.0087 | 40.665
2021-06-29 | 14:17 | 780.4017 | 40.56
2021-06-29 | 14:18 | 783.7948 | 40.4925
2021-06-29 | 14:19 | 800.76 | 40.4513
2021-06-29 | 14:20 | 793.9739 | 40.4025
2021-06-29 | 14:21 | 790.5809 | 40.4025
2021-06-29 | 14:22 | 787.1879 | 40.4813
2021-06-29 | 14:23 | 783.7948 | 40.5112
2021-06-29 | 14:24 | 240.9066 | 40.5112
2021-06-29 | 14:25 | 817.7253 | 40.4475
2021-06-29 | 14:26 | 814.3322 | 40.365
2021-06-29 | 14:27 | 807.5461 | 40.2375
2021-06-29 | 14:28 | 804.1531 | 40.1662
2021-06-29 | 14:29 | 797.367 | 40.1737
2021-06-29 | 14:30 | 797.367 | 40.3162
2021-06-29 | 14:31 | 790.5809 | 40.3425
2021-06-29 | 14:32 | 793.9739 | 40.3425
2021-06-29 | 14:33 | 797.367 | 40.3612
2021-06-29 | 14:34 | 790.5809 | 40.4963
2021-06-29 | 14:35 | 787.1879 | 40.5938
2021-06-29 | 14:36 | 790.5809 | 40.6538
2021-06-29 | 14:37 | 790.5809 | 40.77
2021-06-29 | 14:38 | 783.7948 | 40.8862
2021-06-29 | 14:39 | 780.4017 | 40.8338
2021-06-29 | 14:40 | 777.0087 | 40.725
2021-06-29 | 14:41 | 749.8643 | 40.6575
2021-06-29 | 14:42 | 763.4365 | 40.6388
2021-06-29 | 14:43 | 787.1879 | 40.6125
2021-06-29 | 14:44 | 787.1879 | 40.5975
2021-06-29 | 14:45 | 787.1879 | 40.71
2021-06-29 | 14:46 | 770.2226 | 40.74
2021-06-29 | 14:47 | 777.0087 | 40.7025
2021-06-29 | 14:48 | 763.4365 | 40.635
2021-06-29 | 14:49 | 770.2226 | 40.7475
2021-06-29 | 14:50 | 766.8295 | 40.815
2021-06-29 | 14:51 | 773.6157 | 40.7888
2021-06-29 | 14:52 | 773.6157 | 40.695
2021-06-29 | 14:53 | 766.8295 | 40.5787
2021-06-29 | 14:54 | 766.8295 | 40.5337
2021-06-29 | 14:55 | 753.2573 | 40.4475
2021-06-29 | 14:56 | 749.8643 | 40.5112
2021-06-29 | 14:57 | 749.8643 | 40.5787
2021-06-29 | 14:58 | 749.8643 | 40.725
2021-06-29 | 14:59 | 739.6851 | 40.7888
2021-06-29 | 15:00 | 743.0782 | 40.8338
2021-06-29 | 15:01 | 743.0782 | 40.8525
2021-06-29 | 15:02 | 746.4713 | 40.8937
2021-06-29 | 15:03 | 729.506 | 40.8638
2021-06-29 | 15:04 | 729.506 | 40.8638
2021-06-29 | 15:05 | 732.899 | 40.8638
2021-06-29 | 15:06 | 729.506 | 40.875
2021-06-29 | 15:07 | 726.1129 | 40.8263
2021-06-29 | 15:08 | 722.7198 | 40.875
2021-06-29 | 15:09 | 726.1129 | 40.9838
2021-06-29 | 15:10 | 726.1129 | 40.9612
2021-06-29 | 15:11 | 722.7198 | 40.9237
2021-06-29 | 15:12 | 709.1476 | 40.8488
2021-06-29 | 15:13 | 709.1476 | 40.9237
2021-06-29 | 15:14 | 705.7546 | 40.8825
2021-06-29 | 15:15 | 705.7546 | 40.8338
2021-06-29 | 15:16 | 702.3616 | 40.7512
2021-06-29 | 15:17 | 698.9685 | 40.7212
2021-06-29 | 15:18 | 702.3616 | 40.7737
2021-06-29 | 15:19 | 698.9685 | 40.92
2021-06-29 | 15:20 | 692.1824 | 40.98
2021-06-29 | 15:21 | 688.7894 | 41.055
2021-06-29 | 15:22 | 685.3963 | 41.0438
2021-06-29 | 15:23 | 692.1824 | 40.9162
2021-06-29 | 15:24 | 685.3963 | 40.8638
2021-06-29 | 15:25 | 682.0032 | 40.8563
2021-06-29 | 15:26 | 678.6102 | 40.7737
2021-06-29 | 15:27 | 671.8241 | 40.7475
2021-06-29 | 15:28 | 668.431 | 40.7325
2021-06-29 | 15:29 | 671.8241 | 40.6987
2021-06-29 | 15:30 | 671.8241 | 40.725
2021-06-29 | 15:31 | 665.038 | 40.6987
2021-06-29 | 15:32 | 658.2519 | 40.7025
2021-06-29 | 15:33 | 648.0728 | 40.71
2021-06-29 | 15:34 | 648.0728 | 40.77
2021-06-29 | 15:35 | 644.6797 | 40.8787
2021-06-29 | 15:36 | 644.6797 | 40.9162
2021-06-29 | 15:37 | 644.6797 | 41.0063
2021-06-29 | 15:38 | 644.6797 | 41.0325
2021-06-29 | 15:39 | 634.5005 | 41.0625
2021-06-29 | 15:40 | 631.1075 | 41.1562
2021-06-29 | 15:41 | 631.1075 | 41.1487
2021-06-29 | 15:42 | 631.1075 | 41.085
2021-06-29 | 15:43 | 610.7492 | 40.965
2021-06-29 | 15:44 | 614.1422 | 40.9012
2021-06-29 | 15:45 | 617.5353 | 40.9537
2021-06-29 | 15:46 | 617.5353 | 41.0438
2021-06-29 | 15:47 | 617.5353 | 41.0138
2021-06-29 | 15:48 | 610.7492 | 40.9387
2021-06-29 | 15:49 | 603.9631 | 40.9125
2021-06-29 | 15:50 | 600.57 | 41.055
2021-06-29 | 15:51 | 607.3561 | 41.1788
2021-06-29 | 15:52 | 603.9631 | 41.025
2021-06-29 | 15:53 | 600.57 | 41.01
2021-06-29 | 15:54 | 597.177 | 41.04
2021-06-29 | 15:55 | 593.7839 | 41.0475
2021-06-29 | 15:56 | 593.7839 | 41.0625
2021-06-29 | 15:57 | 586.9978 | 41.0737
2021-06-29 | 15:58 | 583.6048 | 41.115
2021-06-29 | 15:59 | 580.2117 | 41.1638
2021-06-29 | 16:00 | 573.4256 | 41.0438
2021-06-29 | 16:01 | 580.2117 | 40.9838
2021-06-29 | 16:02 | 570.0326 | 40.9125
2021-06-29 | 16:03 | 570.0326 | 40.8862
2021-06-29 | 16:04 | 566.6395 | 40.95
2021-06-29 | 16:05 | 566.6395 | 41.0588
2021-06-29 | 16:06 | 556.4604 | 40.9838
2021-06-29 | 16:07 | 556.4604 | 40.9913
2021-06-29 | 16:08 | 549.6743 | 40.9125
2021-06-29 | 16:09 | 539.4951 | 40.8488
2021-06-29 | 16:10 | 539.4951 | 40.7888
2021-06-29 | 16:11 | 539.4951 | 40.7512
2021-06-29 | 16:12 | 542.8882 | 40.7512
2021-06-29 | 16:13 | 536.102 | 40.7512
2021-06-29 | 16:14 | 529.316 | 40.8563
2021-06-29 | 16:15 | 529.316 | 40.8975
2021-06-29 | 16:16 | 525.9229 | 40.9387
2021-06-29 | 16:17 | 519.1368 | 40.9162
2021-06-29 | 16:18 | 512.3507 | 40.8937
2021-06-29 | 16:19 | 508.9576 | 40.9387
2021-06-29 | 16:20 | 505.5646 | 40.9725
2021-06-29 | 16:21 | 505.5646 | 41.055
2021-06-29 | 16:22 | 505.5646 | 41.1262
2021-06-29 | 16:23 | 502.1715 | 41.0175
2021-06-29 | 16:24 | 491.9924 | 40.9125
2021-06-29 | 16:25 | 491.9924 | 40.8375
2021-06-29 | 16:26 | 488.5993 | 40.7662
2021-06-29 | 16:27 | 488.5993 | 40.7512
2021-06-29 | 16:28 | 485.2063 | 40.7587
2021-06-29 | 16:29 | 475.0271 | 40.77
2021-06-29 | 16:30 | 461.4549 | 40.7362
2021-06-29 | 16:31 | 464.848 | 40.7287
2021-06-29 | 16:32 | 464.848 | 40.6688
2021-06-29 | 16:33 | 461.4549 | 40.6313
2021-06-29 | 16:34 | 461.4549 | 40.6313
2021-06-29 | 16:35 | 454.6688 | 40.6313
2021-06-29 | 16:36 | 447.8827 | 40.6388
2021-06-29 | 16:37 | 441.0966 | 40.6838
2021-06-29 | 16:38 | 441.0966 | 40.6838
2021-06-29 | 16:39 | 441.0966 | 40.6875
2021-06-29 | 16:40 | 437.7036 | 40.6987
2021-06-29 | 16:41 | 437.7036 | 40.7362
2021-06-29 | 16:42 | 434.3105 | 40.8375
2021-06-29 | 16:43 | 427.5244 | 40.8038
2021-06-29 | 16:44 | 420.7383 | 40.77
2021-06-29 | 16:45 | 417.3453 | 40.7287
2021-06-29 | 16:46 | 413.9522 | 40.7062
2021-06-29 | 16:47 | 407.1661 | 40.59
2021-06-29 | 16:48 | 403.7731 | 40.5187
2021-06-29 | 16:49 | 400.38 | 40.4775
2021-06-29 | 16:50 | 400.38 | 40.425
2021-06-29 | 16:51 | 400.38 | 40.4438
2021-06-29 | 16:52 | 393.5939 | 40.47
2021-06-29 | 16:53 | 390.2009 | 40.47
2021-06-29 | 16:54 | 383.4148 | 40.4625
2021-06-29 | 16:55 | 380.0217 | 40.4062
2021-06-29 | 16:56 | 376.6287 | 40.3837
2021-06-29 | 16:57 | 373.2356 | 40.4138
2021-06-29 | 16:58 | 373.2356 | 40.4513
2021-06-29 | 16:59 | 366.4495 | 40.5187
2021-06-29 | 17:00 | 363.0565 | 40.5225
2021-06-29 | 17:01 | 359.6634 | 40.5337
2021-06-29 | 17:02 | 356.2704 | 40.4213
2021-06-29 | 17:03 | 352.8773 | 40.3425
2021-06-29 | 17:04 | 346.0912 | 40.3312
2021-06-29 | 17:05 | 346.0912 | 40.3425
2021-06-29 | 17:06 | 339.3051 | 40.3725
2021-06-29 | 17:07 | 339.3051 | 40.4775
2021-06-29 | 17:08 | 339.3051 | 40.5525
2021-06-29 | 17:09 | 335.9121 | 40.545
2021-06-29 | 17:10 | 335.9121 | 40.5037
2021-06-29 | 17:11 | 332.519 | 40.4738
2021-06-29 | 17:12 | 325.7329 | 40.4775
2021-06-29 | 17:13 | 318.9468 | 40.5187
2021-06-29 | 17:14 | 312.1607 | 40.5037
2021-06-29 | 17:15 | 312.1607 | 40.4588
2021-06-29 | 17:16 | 312.1607 | 40.3612
2021-06-29 | 17:17 | 308.7676 | 40.2675
2021-06-29 | 17:18 | 305.3746 | 40.2112
2021-06-29 | 17:19 | 298.5885 | 40.2413
2021-06-29 | 17:20 | 295.1954 | 40.1962
2021-06-29 | 17:21 | 291.8024 | 40.2263
2021-06-29 | 17:22 | 285.0163 | 40.2263
2021-06-29 | 17:23 | 281.6232 | 40.2638
2021-06-29 | 17:24 | 278.2302 | 40.2188
2021-06-29 | 17:25 | 274.8371 | 40.1812
2021-06-29 | 17:26 | 271.4441 | 40.1587
2021-06-29 | 17:27 | 271.4441 | 40.1475
2021-06-29 | 17:28 | 271.4441 | 40.1962
2021-06-29 | 17:29 | 268.051 | 40.155
2021-06-29 | 17:30 | 264.658 | 40.0838
2021-06-29 | 17:31 | 261.2649 | 39.9975
2021-06-29 | 17:32 | 261.2649 | 40.0388
2021-06-29 | 17:33 | 254.4788 | 40.065
2021-06-29 | 17:34 | 251.0858 | 40.0913
2021-06-29 | 17:35 | 247.6927 | 40.0913
2021-06-29 | 17:36 | 244.2997 | 40.1287
2021-06-29 | 17:37 | 240.9066 | 40.1287
2021-06-29 | 17:38 | 237.5136 | 40.1437
2021-06-29 | 17:39 | 237.5136 | 40.1662
2021-06-29 | 17:40 | 237.5136 | 40.1775
2021-06-29 | 17:41 | 230.7275 | 40.2112
2021-06-29 | 17:42 | 227.3344 | 40.1625
2021-06-29 | 17:43 | 220.5483 | 40.0237
2021-06-29 | 17:44 | 217.1553 | 39.9712
2021-06-29 | 17:45 | 213.7622 | 39.885
2021-06-29 | 17:46 | 206.9761 | 39.9338
2021-06-29 | 17:47 | 206.9761 | 39.87
2021-06-29 | 17:48 | 203.583 | 39.8062
2021-06-29 | 17:49 | 200.19 | 39.8137
2021-06-29 | 17:50 | 193.4039 | 39.8475
2021-06-29 | 17:51 | 193.4039 | 39.8963
2021-06-29 | 17:52 | 186.6178 | 39.9263
2021-06-29 | 17:53 | 183.2248 | 39.9263
2021-06-29 | 17:54 | 183.2248 | 39.8888
2021-06-29 | 17:55 | 179.8317 | 39.8588
2021-06-29 | 17:56 | 176.4387 | 39.8475
2021-06-29 | 17:57 | 169.6526 | 39.795
2021-06-29 | 17:58 | 169.6526 | 39.8212
2021-06-29 | 17:59 | 166.2595 | 39.735
2021-06-29 | 18:00 | 162.8665 | 39.6562
2021-06-29 | 18:01 | 159.4734 | 39.5887
2021-06-29 | 18:02 | 156.0804 | 39.5588
2021-06-29 | 18:03 | 152.6873 | 39.5213
2021-06-29 | 18:04 | 149.2943 | 39.4763
2021-06-29 | 18:05 | 145.9012 | 39.4688
2021-06-29 | 18:06 | 142.5082 | 39.4612
2021-06-29 | 18:07 | 142.5082 | 39.4575
2021-06-29 | 18:08 | 139.1151 | 39.4612
2021-06-29 | 18:09 | 135.722 | 39.4537
2021-06-29 | 18:10 | 132.329 | 39.4125
2021-06-29 | 18:11 | 128.9359 | 39.3825
2021-06-29 | 18:12 | 125.5429 | 39.3338
2021-06-29 | 18:13 | 122.1498 | 39.345
2021-06-29 | 18:14 | 115.3637 | 39.3638
2021-06-29 | 18:15 | 105.1846 | 39.3937
2021-06-29 | 18:16 | 98.3985 | 39.3
2021-06-29 | 18:17 | 98.3985 | 39.255
2021-06-29 | 18:18 | 98.3985 | 39.2287
2021-06-29 | 18:19 | 98.3985 | 39.1987
2021-06-29 | 18:20 | 91.6124 | 39.1688
2021-06-29 | 18:21 | 95.0054 | 39.15
2021-06-29 | 18:22 | 88.2193 | 39.1163
2021-06-29 | 18:23 | 81.4332 | 39.075
2021-06-29 | 18:24 | 78.0402 | 38.9738
2021-06-29 | 18:25 | 74.6471 | 38.9775
2021-06-29 | 18:26 | 78.0402 | 38.9738
2021-06-29 | 18:27 | 74.6471 | 38.955
2021-06-29 | 18:28 | 71.2541 | 38.9438
2021-06-29 | 18:29 | 67.861 | 38.94
2021-06-29 | 18:30 | 61.0749 | 38.925
2021-06-29 | 18:31 | 61.0749 | 38.8837
2021-06-29 | 18:32 | 57.6819 | 38.835
2021-06-29 | 18:33 | 61.0749 | 38.805
2021-06-29 | 18:34 | 61.0749 | 38.7788
2021-06-29 | 18:35 | 61.0749 | 38.7825
2021-06-29 | 18:36 | 57.6819 | 38.775
2021-06-29 | 18:37 | 54.2888 | 38.7638
2021-06-29 | 18:38 | 50.8958 | 38.7675
2021-06-29 | 18:39 | 47.5027 | 38.7338
2021-06-29 | 18:40 | 47.5027 | 38.715
2021-06-29 | 18:41 | 44.1097 | 38.6325
2021-06-29 | 18:42 | 44.1097 | 38.6175
2021-06-29 | 18:43 | 44.1097 | 38.61
2021-06-29 | 18:44 | 40.7166 | 38.565
2021-06-29 | 18:45 | 40.7166 | 38.5613
2021-06-29 | 18:46 | 40.7166 | 38.5312
2021-06-29 | 18:47 | 37.3236 | 38.52
2021-06-29 | 18:48 | 37.3236 | 38.5125
2021-06-29 | 18:49 | 37.3236 | 38.505
2021-06-29 | 18:50 | 33.9305 | 38.49
2021-06-29 | 18:51 | 33.9305 | 38.46
2021-06-29 | 18:52 | 33.9305 | 38.4525
2021-06-29 | 18:53 | 30.5375 | 38.385
2021-06-29 | 18:54 | 30.5375 | 38.385
2021-06-29 | 18:55 | 27.1444 | 38.3588
2021-06-29 | 18:56 | 27.1444 | 38.3212
2021-06-29 | 18:57 | 20.3583 | 38.265
2021-06-29 | 18:58 | 23.7514 | 38.2388
2021-06-29 | 18:59 | 23.7514 | 38.1975
2021-06-29 | 19:00 | 23.7514 | 38.1675
2021-06-29 | 19:01 | 20.3583 | 38.1713
2021-06-29 | 19:02 | 23.7514 | 38.1225
2021-06-29 | 19:03 | 20.3583 | 38.0775
2021-06-29 | 19:04 | 20.3583 | 38.0175
2021-06-29 | 19:05 | 16.9653 | 38.0025
2021-06-29 | 19:06 | 16.9653 | 37.98
2021-06-29 | 19:07 | 16.9653 | 37.9387
2021-06-29 | 19:08 | 13.5722 | 37.8713
2021-06-29 | 19:09 | 13.5722 | 37.815
2021-06-29 | 19:10 | 13.5722 | 37.7963
2021-06-29 | 19:11 | 13.5722 | 37.74
2021-06-29 | 19:12 | 10.1791 | 37.6912
2021-06-29 | 19:13 | 10.1791 | 37.6275
2021-06-29 | 19:14 | 6.7861 | 37.62
2021-06-29 | 19:15 | 10.1791 | 37.5525
2021-06-29 | 19:16 | 6.7861 | 37.5187
2021-06-29 | 19:17 | 6.7861 | 37.4663
2021-06-29 | 19:18 | 3.3931 | 37.455
2021-06-29 | 19:19 | 3.3931 | 37.425
2021-06-29 | 19:20 | 3.3931 | 37.3912
2021-06-29 | 19:21 | 3.3931 | 37.3312
2021-06-29 | 19:22 | 0 | 37.2563
2021-06-29 | 19:23 | 3.3931 | 37.2413
2021-06-29 | 19:24 | 3.3931 | 37.2
2021-06-29 | 19:25 | 0 | 37.17
2021-06-29 | 19:26 | 0 | 37.11
2021-06-29 | 19:27 | 0 | 37.0538
2021-06-29 | 19:28 | 0 | 37.02
2021-06-29 | 19:29 | 0 | 36.9637
2021-06-29 | 19:30 | 0 | 36.9487
2021-06-29 | 19:31 | 0 | 36.9375
2021-06-29 | 19:32 | 0 | 36.9188
2021-06-29 | 19:33 | 0 | 36.8888
2021-06-29 | 19:34 | 0 | 36.8438
2021-06-29 | 19:35 | 0 | 36.795
2021-06-29 | 19:36 | 0 | 36.7762
2021-06-29 | 19:37 | 0 | 36.7725
2021-06-29 | 19:38 | 0 | 36.7762
2021-06-29 | 19:39 | 0 | 36.72
2021-06-29 | 19:40 | 0 | 36.6938
2021-06-29 | 19:41 | 0 | 36.6375
2021-06-29 | 19:42 | 0 | 36.6
2021-06-29 | 19:43 | 0 | 36.63
2021-06-29 | 19:44 | 0 | 36.5962
2021-06-29 | 19:45 | 0 | 36.6037
2021-06-29 | 19:46 | 0 | 36.585
2021-06-29 | 19:47 | 0 | 36.57
2021-06-29 | 19:48 | 0 | 36.5475
2021-06-29 | 19:49 | 0 | 36.5213
2021-06-29 | 19:50 | 0 | 36.4838
2021-06-29 | 19:51 | 0 | 36.4763
2021-06-29 | 19:52 | 0 | 36.4537
2021-06-29 | 19:53 | 0 | 36.4688
2021-06-29 | 19:54 | 0 | 36.4688
2021-06-29 | 19:55 | 0 | 36.465
2021-06-29 | 19:56 | 0 | 36.4462
2021-06-29 | 19:57 | 0 | 36.405
2021-06-29 | 19:58 | 0 | 36.42
2021-06-29 | 19:59 | 0 | 36.4162
2021-06-29 | 20:00 | 0 | 36.405